
隐患排查治理管理制度

1.目的

为监督各项安全制度的实施，对安全检查过程中发现的安全隐患及时整改，制止违章作业，预防事故发生，建立良好的安全生产秩序，改善职工的作业环境和劳动条件，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于公司的各类安全检查过程的隐患整改治理工作。

3.依据

依据《中华人民共和国安全法》、《企业安全生产标准化基本规范》等。

4.职责

4.1各单位根据职责要求做好公司的各类检查。

4.1.1综合检查由总经理会同各部门负责人检查

4.1.2专业检查由安环专员会同有关人员检查

4.1.3日常检由各车间组织检查

4.1.4节假日检查由安环专员会同各部门负责人检查

5.安全检查的形式与内容

5.1安全检查的形式包括：综合性检查、专业性检查、日常检查和节假日检查。各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查，建立安全检查台帐，并与责任制挂钩。。

5.2综合性检查以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。厂级综合性安全检查每季度一次， 

5.3专业检查主要是对危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、工艺操作、劳动防护用品、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年一次。

 5.4日常检查分岗位操作人员交接班检查和班组长日常检查。岗位操作人

员应认真履行岗位安全生产责任制进行交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自专业范围内进行日常检查。车间日常检查每日一次。

5.5节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。

6.隐患分级

根据风险评价结果，公司隐患分为：一般隐患和重大事故隐患：

6.1一般事故隐患

危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患为一般事故隐患。

6.2重大事故隐患

危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，

并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

6.2.1以下情形为重大事故隐患：

（1）违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的。

（2）涉及重大危险源且不能立即排除整改的隐患。

（3）涉及具有中毒、爆炸、火灾等危险且长期滞留人员在10人及以上的场所，存在不能立即排除整改的隐患。

（4）危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的。

（5）因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

（6）涉及液氨制冷、粉尘防爆、有限空间、冶金煤气和高温熔融金属等危害和整改难度大，无法立即整改排除的隐患。

（7）设区的市级以上负有安全生产监督管理职责的部门认定的。

6.2.2根据《工贸行业重大事故隐患判定标准》，以下情形也应列为重大隐患：

1. 粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层建构筑物内，或与居民区、

员工宿舍、会议室等人员密集场所安全距离不足。

2. 可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统，

不同防火分区的除尘系统互联互通。

3.干式除尘系统未规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施。

4.除尘系统采用正压吹送粉尘，且未采取可靠的防范点燃源的措施。

5.除尘系统采用粉尘沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风

道。

6.粉尘爆炸危险场所的20区未使用防爆电气设备设施。

7.在粉碎、研磨、造粒等易于产生机械点火源的工艺设备前，未按规范设

置去除铁、石等异物的装置。

8.未制定粉尘清扫制度，作业现场积尘未及时规范清理。

7.隐患整改

7.1风险评价过程中发现的现场隐患、安全检查中所查隐患，应以“隐患

整改通知书”的形式下发到责任人，隐患整改做到“四定” (定措施，定负责人，定完成期限，定资金来源)，对整改情况进行验证。
7.2暂时不能整改的隐患，要制定“事故应急处置预案”，有关人员和岗位

人员要对预案内容进行学习和培训。对重大隐患要逐级上报公司负责人，并存档。

7.3双重预防体系建设领导小组每半年对安全员组织的，各种公司级安全检查所查

出的问题和整改情况进行一次检查，安全员每季度对各车间组织的，各种安全检查所查出的问题和整改情况进行一次检查。
                                          四川盛威致远锂业有限公司

                                               20xx年xx月xx日


