
表B.5 脚手架工程作业活动隐患排查清单
	风险点
	排查内容与排查标准
	日常检查
	专项检查
	综合性检查
	季节性检查
	重大活动及节假日检查
	事故类比检查
	复工前检查

	编号
	类型
	名称
	风险点等级
	责任单位
	作业步骤
	危险源或潜在事件
	管控措施
	班中巡检
	班中交接班
	每半年/企业
	每周/项目部
	每月/企业
	每季度/企业、项目部
	/企业、项目部
	/企业
	/项目部、施工班组

	
	
	
	
	
	序号
	名称
	
	
	每天/班组级
	每天/作业人员
	
	
	
	
	
	
	

	1
	操作及作业活动
	脚手架

搭设工程
	Ⅳ
	作业人员
	1
	施工准备
	搭拆脚手架作业人员未持证上岗。
	工程技术措施
	脚手架搭设人员必须经培训考核合格后，取得特殊工种证件。
	√
	
	
	√
	
	
	
	
	√

	2
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	实行实名制进场登记，确保架子工持有效证件进场作业。
	√
	
	
	√
	
	
	
	
	√

	3
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	作业人员接受安全教育培训。
	√
	
	
	√
	
	
	
	
	√

	4
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	操作及作业活动
	脚手架

搭设工程
	Ⅳ
	作业人员
	2
	施工准备
	脚手架搭拆前未进行技术交底。
	工程技术措施
	脚手架搭设前项目技术负责人应向作业人员进行书面交底。
	√
	
	
	√
	
	
	
	
	√

	7
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	制定管理制度，未接受交底禁止进场作业。
	√
	
	
	√
	
	
	
	
	√

	8
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	作业人员接受安全教育培训。
	√
	
	
	√
	
	
	
	
	√

	9
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	操作及作业活动
	脚手架

搭设工程
	Ⅳ
	作业人员
	3
	施工准备
	架子工没有配备工具袋。
	工程技术措施
	项目部统一配备工具袋。
	√
	
	
	√
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	进场前进行检查，未配备工具袋的不得进场。
	√
	
	
	√
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	作业人员接受安全教育培训。
	√
	
	
	√
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	操作及作业活动
	脚手架

搭设工程
	Ⅳ
	作业人员
	4
	物品放置
	存在钢管、扣件、螺丝、竹杆件、竹片、工具等物体坠落隐患。
	工程技术措施
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查脚手架上是否存在易坠落物品。
	√
	
	
	√
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	作业人员接受安全教育培训。
	√
	
	
	√
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	佩戴安全帽。
	√
	
	
	√
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	操作及作业活动
	脚手架

搭设工程
	Ⅲ
	班组
	5
	作业环境
	恶劣天气搭设外脚手架。
	工程技术措施
	1、雷雨天气、6级及以上强风天气应停止架上作业；
2、雨、雪、雾天气应停止脚手架的搭设和拆除作业；
3、雨、雪、霜后上架作业应采取有效的防滑措施，并应清除积雪。 
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	恶劣天气停止脚手架搭拆作业。
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	作业前对工人进行脚手架安全教育培训。
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	佩戴安全帽、穿防滑鞋。
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	操作及作业活动
	脚手架

搭设工程
	Ⅲ
	班组
	6
	警戒区设置
	搭设外架时，未设置安全警戒区。
	工程技术措施
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	1、安排专人负责设置；
2、脚手架搭设期间安全管理人员现场进行监督。
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	作业前对工人进行脚手架安全教育培训。
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	佩戴安全帽。
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	操作及作业活动
	脚手架

搭设工程
	Ⅲ
	班组
	7
	搭设抛撑
	脚手架开始搭设立杆时未设置抛撑。
	工程技术措施
	开始搭设立杆时应每隔6跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方可根据情况拆除。
	√
	√
	
	√
	√
	
	
	
	

	32
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	1、作业前进行安全技术交底；
2、安排专人监督检查。
	√
	√
	
	√
	√
	
	
	
	

	33
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	作业前对工人进行安全教育。
	√
	√
	
	√
	√
	
	
	
	

	34
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	操作及作业活动
	脚手架

搭设工程
	Ⅱ
	项目部
	8
	搭设进度
	脚手架与工程施工进度不同步。
	工程技术措施
	落地作业脚手架、悬挑脚手架的搭设应与工程施工同步，一次搭设高度不应超过最上层连墙件两步，且自由高度不应大于4m。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	37
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	1、作业前进行安全技术交底；
2、检查脚手架搭设进度与施工是否同步。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	38
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	操作及作业活动
	脚手架

搭设工程
	Ⅱ
	项目部
	9
	脚手架验收
	架体分段搭设、分段使用未进行分段验收。
	工程技术措施
	架体分段搭设完毕后，进行分段验收。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	42
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	按照方案及规范标准进行验收。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	43
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	操作及作业活动
	脚手架

搭设工程
	Ⅱ
	项目部
	10
	脚手架验收
	架体搭设完毕未办理验收手续。
	工程技术措施
	1、编制验收方案；
2、做好验收交底；
3、验收完毕，验收组人员签字确认。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	47
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	验收完毕未办理签字手续的不得使用。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	48
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	操作及作业活动
	脚手架

搭设工程
	Ⅱ
	项目部
	11
	脚手架验收
	遇有六级强风及以上风或大雨后、冻结地区解冻后、停用超过规范规定后未进行验收。
	工程技术措施
	遇有六级强风及以上风或大雨后、冻结地区解冻后、停用超过一个月后先进行验收再使用。 
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	52
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	按照方案及规范标准进行验收。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	53
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	操作及作业活动
	脚手架拆除工程
	Ⅱ
	项目部
	12
	拆除物料
	拆除时无防止人员或物料坠落的措施。
	工程技术措施
	根据安全技术交底进行作业。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	57
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	1、拆除脚手架前先清除架体上的物料；
2、拆除期间禁止工人向下抛掷物料，应集中吊运；
3、拆除过程进行检查，严格按方案与交底作业。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	58
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	对工人进行安全教育，事故案例教育。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	59
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	作业人员系好安全带，穿防滑鞋。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	60
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	操作及作业活动
	脚手架拆除工程
	Ⅱ
	项目部
	13
	隔离区设置
	拆除时下方未设置隔离区，无专人监护。
	工程技术措施
	根据拆除范围设置隔离区。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	
	

	62
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	1、安排专人负责设置隔离区；
2、脚手架拆除期间安全管理人员现场进行监督。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	
	

	63
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	作业前对工人进行安全教育。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	
	

	64
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	66
	操作及作业活动
	脚手架拆除工程
	Ⅲ
	班组
	14
	拆除顺序
	拆除顺序不符合要求。
	工程技术措施
	1、架体的拆除应从上而下逐层进行，严禁上下同时作业；
2、同层杆件和构配件必须按先外后内的顺序拆除；
3、剪刀撑、斜撑杆等加固杆件必须在拆卸至该部位杆件时再拆除。
	√
	√
	
	√
	√
	
	
	
	

	67
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	1、制定拆除措施；
2、专人负责监督指挥；
3、发现拆除顺序与方案不符，立即制止，停止作业。
	√
	√
	
	√
	√
	
	
	
	

	68
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	作业前对工人进行拆除作业安全教育及观看事故案例视频。
	√
	√
	
	√
	√
	
	
	
	

	69
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	71
	操作及作业活动
	脚手架拆除工程
	Ⅱ
	项目部
	15
	连墙件拆除顺序
	作业脚手架连墙件拆除不符合要求。
	工程技术措施
	1、作业脚手架连墙件必须随架体逐层拆除，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆架体；
2、拆除作业过程中，当架体的自由端高度超过2步时，必须加设临时拉结。 
	√
	√
	
	√
	√
	
	
	
	

	72
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	1、制定拆除措施；
2、专人负责监督指挥；
3、发现拆除顺序与方案不符，立即制止，停止作业。
	√
	√
	
	√
	√
	
	
	
	

	73
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	作业前对工人进行拆除作业安全教育及观看事故案例视频。
	√
	√
	
	√
	√
	
	
	
	

	74
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	75
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	操作及作业活动
	脚手架拆除工程
	Ⅰ
	企业
	16
	悬挑工字钢拆除
	安全措施不到位情况下进行悬挑工字钢拆除作业。
	工程技术措施
	根据方案拆除步骤进行操作。
	√
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	

	77
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	1、设置警戒区；
2、安排专人现场监督检查。
	√
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	

	78
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	对工人进行安全教育，事故案例教育。
	√
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	

	79
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	作业人员系好安全带，戴安全帽，穿防滑鞋。
	√
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	

	80
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



