表B.14 临时设施隐患排查清单
	风险点
	排查内容与排查标准
	日常检查
	专项检查
	综合性检查
	季节性检查
	重大活动及节假日检查
	事故类比检查
	复工前检查

	编号
	类型
	名称
	风险点等级
	责任单位
	检查项目
	标准
	管控措施
	班中巡检
	班中交接班
	每半年/企业
	每周/项目部
	每季度/企业
	每季度/企业、项目部
	/企业、项目部
	/企业
	/项目部、施工班组

	
	
	
	
	
	序号
	名称
	
	
	每天/班组级
	每天/作业人员
	
	
	
	
	
	
	

	1
	设施
	现场围护设施
	Ⅱ
	项目部
	1
	现场围挡
	工地应设置封闭围挡，且符合要求。
	工程技术措施
	1、市区主要路段的工地设置封闭围挡高度不小于2.5m；

2、一般路段的工地围挡高度不小于1.8m；

3、围挡应坚固、稳固。
	√
	
	
	√
	√
	√
	√
	
	√

	2
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	项目部安全管理人员检查，不符合要求立即整改。
	√
	
	
	√
	√
	√
	√
	
	√

	3
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	1、设置警戒线；

2、按要求使用围挡进行封闭。
	√
	
	
	√
	√
	√
	√
	
	√

	6
	设施
	现场围护设施
	Ⅱ
	项目部
	2
	现场大门
	施工现场进出口应设置大门、门卫室。
	工程技术措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	编制施工现场平面布置方案。
	√
	
	
	√
	√
	√
	√
	
	√

	8
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	进行隔离，设置大门、门卫室。
	√
	
	
	√
	√
	√
	√
	
	√

	11
	设施
	现场围护设施
	Ⅱ
	项目部
	3
	门卫
	应建立门卫值守管理制度，配备门卫值守人员。
	工程技术措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	施工现场进出口设置大门、门卫室，建立门卫值守管理制度并配备门卫值守人员。
	√
	
	
	√
	√
	√
	
	
	√

	13
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	配备门卫值守人员。
	√
	
	
	√
	√
	√
	
	
	√

	16
	设施
	办公、住宿设施
	Ⅱ
	项目部
	4
	区域隔离
	施工作业区、材料存放区与办公、生活区应采取隔离措施。
	工程技术措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	编制施工现场平面布置方案。
	√
	
	
	√
	√
	√
	
	
	√

	18
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	立即进行隔离。
	√
	
	
	√
	√
	√
	
	
	√

	21
	设施
	办公、住宿设施
	Ⅱ
	项目部
	5
	功能
	在建工程、伙房、库房不得兼做宿舍。
	工程技术措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	项目部安全管理人员检查，如有兼做宿舍的现象，立即搬离。
	√
	
	
	√
	√
	√
	
	
	√

	23
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	设施
	办公、住宿设施
	Ⅲ
	班组
	6
	窗户
	宿舍应设置可开启式窗户。
	工程技术措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	宿舍搭设完毕后，组织验收，不合格立即整改。
	√
	
	
	√
	√
	√
	
	
	√

	28
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	立即更换符合要求的窗户。
	√
	
	
	√
	√
	√
	
	
	√

	31
	设施
	办公、住宿设施
	Ⅲ
	班组
	7
	床铺
	宿舍内床铺设置应符合规范要求。
	工程技术措施
	宿舍应设置床铺，床铺不得超过2层，通道宽度大于0.9m。
	√
	
	
	√
	√
	√
	
	
	√

	32
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	项目部安全管理人员检查，不符合要求立即整改。
	√
	
	
	√
	√
	√
	
	
	√

	33
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	设施
	办公、住宿设施
	Ⅲ
	班组
	8
	居住面积
	宿舍人均面积或人员数量应符合规范要求。
	工程技术措施
	宿舍内住宿人员人均面积不应小于2.5㎡，室内净高不应低于2.5m，且不得超过16人。
	√
	
	
	√
	√
	√
	
	
	√

	37
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	项目部安全管理人员检查，不符合要求立即整改。
	√
	
	
	√
	√
	√
	
	
	√

	38
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	设施
	食堂
	Ⅳ
	作业人员
	9
	间距
	食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所距离符合要求。
	工程技术措施
	按总平面布置图要求设置，食堂应设置在远离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源的地方。
	√
	
	
	√
	√
	√
	
	
	√

	47
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	按要求设置食堂，相关人员进行验收。
	√
	
	
	√
	√
	√
	
	
	√

	48
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	对不符合要求的设施进行迁移。
	√
	
	
	√
	√
	√
	
	
	√

	51
	设施
	食堂
	Ⅳ
	作业人员
	10
	许可证
	食堂办理卫生许可证，办理炊事人员健康证。
	工程技术措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查食堂的卫生许可证和炊事人员健康证。
	√
	
	
	√
	√
	√
	
	
	√

	53
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	设施
	食堂
	Ⅳ
	作业人员
	11
	燃气罐
	食堂使用的燃气罐应单独设置存放间，且存放间应通风良好。
	工程技术措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查燃气罐的存放，不符合要求立即整改。
	√
	
	
	√
	√
	√
	
	
	√

	58
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	立即停止使用，并采取机械通风措施。
	√
	
	
	√
	√
	√
	
	
	√

	61
	设施
	仓库
	Ⅲ
	班组
	12
	普通物料
	施工现场材料存放区应采取防火、防锈蚀、防雨措施。
	工程技术措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	62
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	1、编制现场平面布置图；

2、检查普通物料存放是否符合要求，若不符合要求立即整改。
	√
	
	
	√
	√
	√
	
	
	√

	63
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	64
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	66
	设施
	仓库
	Ⅱ
	项目部
	13
	易燃易爆物品
	易燃易爆物品应分类储藏在专用库房内，采取防火措施。
	工程技术措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	67
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	1、编制施工现场平面布置方案；

2、项目部安全管理人员日常检查，发现问题立即整改。
	√
	
	
	√
	√
	√
	
	
	√

	68
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	69
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	隔离，设置防火措施。
	√
	
	
	√
	√
	√
	
	
	√

	71
	设施
	消防设施
	Ⅲ
	班组
	14
	材质要求
	宿舍、办公用房防火等级应符合有关消防安全技术规范要求。
	工程技术措施
	优化现场平面布置，合理选址，临时设施材质防火等级达到要求。
	√
	
	
	√
	√
	√
	
	
	√

	72
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	进场前安排专人对设施的材质进行检查。
	√
	
	
	√
	√
	√
	
	
	√

	73
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	学习建设工程施工现场消防安全技术规范GB50720。
	√
	
	
	√
	√
	√
	
	
	√

	74
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	75
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	设施
	消防设施
	Ⅲ
	班组
	15
	灭火器材
	灭火器材布局、配置合理、有效。
	工程技术措施
	按规范要求布局灭火器，灭火器材配置数量应满足要求。
	√
	
	
	√
	√
	√
	
	
	√

	77
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查灭火器材的布局、配置，不符合要求立即整改。
	√
	
	
	√
	√
	√
	
	
	√

	78
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	79
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	配备灭火器材、消防用水。
	√
	
	
	√
	√
	√
	
	
	√

	81
	设施
	消防设施
	Ⅱ
	项目部
	16
	吸烟区
	施工现场应设置吸烟处，不得随意吸烟。
	工程技术措施
	吸烟处位于在建建筑物及塔式起重机覆盖半径外，远离易燃易爆物品。
	√
	
	
	√
	√
	√
	
	
	√

	82
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	编制施工现场平面布置图，按布置图设置吸烟处。
	√
	
	
	√
	√
	√
	
	
	√

	83
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	84
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	85
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	86
	设施
	消防设施
	Ⅱ
	项目部
	17
	消防水源
	消防水源（高层建筑）设置应满足消防要求。
	工程技术措施
	根据在建工程施工进度，同步安装室内消火栓系统或设置临时消火栓，配备水枪水带，消防干管设置水泵接合器，满足施工现场火灾扑救的消防供水要求。
	√
	
	
	√
	√
	√
	
	
	√

	87
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查消防水源地的设置是否满足消防要求，若不满足要求立即整改。
	√
	
	
	√
	√
	√
	
	
	√

	88
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	学习《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720。
	√
	
	
	√
	√
	√
	
	
	√

	89
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	90
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


