表B.17 模板支架隐患排查清单
	风险点
	排查内容与排查标准
	日常检查
	专项检查
	综合性检查
	季节性检查
	重大活动及节假日检查
	事故类比检查
	复工前检查

	编号
	类型
	名称
	风险点等级
	责任单位
	检查项目
	标准
	管控措施
	班中巡检
	班中交接班
	每半年/企业
	每周/项目部
	每季度/企业
	每季度/企业、项目部
	/企业、项目部
	/企业
	/项目部、施工班组

	
	
	
	
	
	序号
	名称
	
	
	每天/班组级
	每天/作业人员
	
	
	
	
	
	
	

	1
	设施
	模板支架材料、构配件
	Ⅱ
	项目部
	1
	钢管
	钢管材质、外径、壁厚、外形允许偏差应符合规范要求。
	工程技术措施
	1、脚手架钢管宜采用φ48.3×3.6mm钢管；
2、具有产品质量证明文件；
3、钢管外径、壁厚、外形允许偏差应符合《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162的规定；
4、钢管在使用前应涂刷防锈漆。
	√
	
	
	√
	
	
	
	√
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	指定专人负责，做好材料进场验收，不符合要求的不得进场。
	√
	
	
	√
	
	
	
	√
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	对责任人进行《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162的培训。
	√
	
	
	√
	
	
	
	√
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	设施
	模板支架材料、构配件
	Ⅱ
	项目部
	2
	扣件
	扣件应进行复试，且技术性能应符合规范标准。
	工程技术措施
	1、扣件进场应经复试合格后使用；
2、具有产品质量证明文件；
3、表面应光滑，不得有砂眼、气孔、裂纹、浇冒口残余等缺陷，表面粘砂应清除干净。
	√
	
	
	√
	
	
	
	√
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	扣件进场前逐个进行检查，不合格扣件不得进场。
	√
	
	
	√
	
	
	
	√
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	培训《钢管脚手架扣件》GB15831规范。
	√
	
	
	√
	
	
	
	√
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	设施
	模板支架材料、构配件
	Ⅱ
	项目部
	3
	构配件
	构配件材质、规格符合要求。
	工程技术措施
	符合专项方案要求。
	√
	
	
	√
	
	
	
	√
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	指定专人负责，做好材料进场验收，不符合要求的不得进场。
	√
	
	
	√
	
	
	
	√
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	对责任人进行《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162的培训。
	√
	
	
	√
	
	
	
	√
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	设施
	模板支架基础
	Ⅱ
	项目部
	4
	支架基础
	基础坚实平整、承载力符合专项施工方案要求。
	工程技术措施
	1、编制专项方案，对基础承载力进行设计计算，满足承载力要求；
2、根据方案进行施工，做好标高过程测量控制，确保基础平整度不超允许偏差。
	√
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	17
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	1、基础施工完毕进行检查，不符合要求的进行整改；
2、确保基础合格后再进行搭设。
	√
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	18
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	培训《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162。
	√
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	19
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	√
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	20
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	√
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	21
	设施
	模板支架基础
	Ⅲ
	班组
	5
	基础底部垫板
	支架底部设置垫板、垫板的规格符合规范要求。
	工程技术措施
	1、按专项方案要求设置；
2、垫板宜采用厚度不小于50mm、宽度不小于200mm、长度不少于两跨的木垫板，垫板应平整、无翘曲。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	垫板安放完毕，班组负责人检查合格后进行下道工序施工。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	设施
	模板支架基础
	Ⅲ
	班组
	6
	底部底座
	支架底部按规范要求设置底座。
	工程技术措施
	底座位置应准确，经设计计算后加工制作，底座钢板厚度不得小于6mm。
	√
	
	
	√
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查支架底部底座的设置，不符合要求不得进行搭设。
	√
	
	
	√
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	设施
	模板支架基础
	Ⅳ
	作业人员
	7
	扫地杆
	按规范要求设置扫地杆。
	工程技术措施
	距立杆底不大于200mm，设纵、横扫地杆。
	√
	
	
	√
	
	
	
	
	

	32
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	作业人员按要求设置，专职安全管理人员现场检查，发现被随意拆除的立即恢复。
	√
	
	
	√
	
	
	
	
	


	33
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	设施
	模板支架基础
	Ⅱ
	项目部
	8
	排水设施
	设置排水设施。
	工程技术措施
	根据现场实际情况按方案设置有效的排水措施。
	√
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	37
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	专职安全管理人员进行检查，发现存在积水未设置排水措施的，立即安排专人限期整改。
	√
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	38
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	现场应配备抽水泵。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	
	

	41
	设施
	模板支架基础
	Ⅱ
	项目部
	9
	支架设置位置
	支架设在楼面结构上时，应对楼面结构的承载力进行验算，楼面结构下方应采取加固措施。
	工程技术措施
	计算承载力，编制施工方案，采取加固措施。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	
	

	42
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	1、根据方案进行加固； 
2、施工完毕进行验收；
3、搭设架体过程进行楼面结构下方监督检测，发现异常，立即采取应急措施。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	
	

	43
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	培训《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	
	

	44
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	现场出现紧急情况启动应急预案。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	
	

	46
	设施
	模板支架架体
	Ⅱ
	项目部
	10
	立杆
	立杆纵、横间距不得大于设计和规范要求。
	工程技术措施
	按设计计算确定，立杆间距符合方案且不宜大于1.5m。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	
	

	47
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	1、施工前进行交底；
2、搭设过程检查立杆纵、横间距，间距过大的增加立杆。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	
	

	48
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	设施
	模板支架架体
	Ⅳ
	作业人员
	11
	水平杆步距
	水平杆步距不得大于设计和规范要求。
	工程技术措施
	按设计计算确定，符合方案且不应大于2m。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	
	

	52
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	1、严格按照交底施工；
2、过程进行检查。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	
	

	53
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	设施
	模板支架架体
	Ⅲ
	班组
	12
	水平杆
	水平杆连续设置。
	工程技术措施
	水平杆应按步距沿纵向和横向通长连续设置，不得缺失，水平杆和扫地杆应与相临立杆连接牢固。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	
	

	57
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查水平杆是否连续设置，不连续设置的进行设置。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	
	

	58
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	设施
	模板支架架体
	Ⅱ
	项目部
	13
	竖向剪刀撑
	按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆。
	工程技术措施
	根据GB51210统一标准要求，每道竖向剪刀撑的宽度宜为6m～9m，剪刀撑斜杆与水平面的倾角应为45º～60º。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	
	

	62
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查剪刀撑的设置宽度和倾斜角度，不符合要求的拆除后重新设置。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	
	

	63
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	64
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	66
	设施
	模板支架架体
	Ⅱ
	项目部
	14
	水平剪刀撑
	按规范要求设置水平剪刀撑或专用水平斜杆。
	工程技术措施
	每道水平剪刀撑应连续设置，剪刀撑的宽度宜为6m～9m。 
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	
	

	67
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查是否设置水平剪刀撑或专用水平斜杆，未设置的按要求设置。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	
	

	68
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	69
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	71
	设施
	模板支架架体
	Ⅱ
	项目部
	15
	水平剪刀撑
	剪刀撑或水平斜杆设置符合规范要求。
	工程技术措施
	剪刀撑或斜撑杆、交叉拉杆的布置应均匀、对称。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	72
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查剪刀撑或水平斜杆设置是否均匀、对称。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	73
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	74
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	75
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	设施
	模板支架架体
	Ⅰ
	企业
	16
	支架稳定
	超过一定规模的模板支架稳定性应满足要求。
	工程技术措施
	1、进行设计参数计算；
2、根据设计参数进行搭设。
	√
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	77
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	1、进行专家论证，按论证方案施工；
2、搭设完毕进行验收；
3、混凝土浇筑过程中专人监督检测。
	√
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	78
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	1、进行模板支架安全事故案例培训；
2、进行应急处置培训。
	√
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	79
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	编制应急预案，若发现支架不稳定时停止施工，现场出现紧急情况时启动应急预案。
	√
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	81
	设施
	模板支架架体
	Ⅱ
	项目部
	17
	支架稳定
	支架高宽比超过规范要求应采取与建筑结构刚性连接或增加架体宽度等措施。
	工程技术措施
	编制专项方案，架体高宽不允许大于3.0。 
	√
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	82
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	企业安全部负责检查架体高宽比，当超过3.0时进行刚性连接或增加架体宽度。
	√
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	83
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	培训《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162。
	√
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	84
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	作业人员正确佩戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。
	√
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	85
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	86
	设施
	模板支架架体
	Ⅱ
	项目部
	18
	支架稳定
	立杆伸出顶层水平杆的长度符合规范要求。
	工程技术措施
	立杆伸出顶层水平杆的长度不大于500mm。
	√
	
	
	√
	
	
	
	
	

	87
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查立杆伸出水平杆的长度是否大于500mm。
	√
	
	
	√
	
	
	
	
	

	88
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	89
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	　
	√
	
	
	√
	
	
	
	
	

	90
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	　
	√
	
	
	√
	
	
	
	
	

	91
	设施
	模板支架架体
	Ⅱ
	项目部
	19
	支架稳定
	浇筑混凝土时对支架的基础沉降、架体变形采取监测措施。
	工程技术措施
	制定监测措施。
	√
	
	
	√
	
	
	
	
	

	92
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	安排专人现场监测。
	√
	
	
	√
	
	
	
	
	

	93
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	94
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	95
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	96
	设施
	模板支架架体
	Ⅳ
	作业人员
	20
	杆件连接
	水平杆连接符合规范要求。
	工程技术措施
	水平杆采用对接，连续设置。
	√
	
	
	√
	
	
	
	
	

	97
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查水平杆是否采用对接并连续设置，不连续设置的进行设置。
	√
	
	
	√
	
	
	
	
	

	98
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	99
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	101
	设施
	模板支架架体
	Ⅳ
	作业人员
	21
	杆件连接
	剪刀撑斜杆接长符合规范要求。
	工程技术措施
	搭接长度不小于1m。
	√
	
	
	√
	
	
	
	
	

	102
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查剪刀撑斜杆接长，不得小于1m。
	√
	
	
	√
	
	
	
	
	

	103
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	104
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	105
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	106
	设施
	模板支架架体
	Ⅳ
	作业人员
	22
	杆件连接
	杆件各连接点的紧固符合规范要求。
	工程技术措施
	拧紧扭力矩40～65N·m。
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	107
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	对扣件紧固力矩进行抽查，抽查数量符合规范要求。
	√
	
	
	√
	
	
	
	
	

	108
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	　
	√
	
	
	√
	
	
	
	
	

	109
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	110
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	111
	设施
	模板支架架体
	Ⅱ
	项目部
	23
	底座与托撑 
	螺杆直径与立杆内径相匹配。
	工程技术措施
	
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	112
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查螺杆直径与立杆内径是否相匹配，不匹配进行更换。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	113
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	114
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	115
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	116
	设施
	模板支架架体
	Ⅳ
	作业人员
	24
	底座与托撑
	螺杆旋入螺母内的长度或外伸长度符合规范要求。
	工程技术措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	117
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查螺杆旋入螺母内的长度或外伸长度是否符合规范要求。
	√
	
	
	√
	
	
	
	
	

	118
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	119
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	120
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


