表B.24施工机具隐患排查清单
	风险点
	排查内容与排查标准
	日常检查
	专项检查
	综合性检查
	季节性检查
	重大活动及节假日检查
	事故类比检查
	复工前检查

	编号
	类型
	名称
	风险点等级
	责任单位
	检查项目
	标准
	管控措施
	班中巡检
	班中交接班
	每半年/企业
	每周/项目部
	每季度/企业
	每季度/企业、项目部
	/企业、项目部
	/企业
	/项目部、施工班组

	
	
	
	
	
	序号
	名称
	
	
	每天/班组级
	每天/作业人员
	
	
	
	
	
	
	

	1
	设备
	平刨
	Ⅲ
	班组
	1
	安全设施
	应设置护手安全装置。
	工程技术措施
	1、护手装置应安装牢固；

2、装置应达到作业人员刨料发生意外情况时，不会造成手部被刨刃伤害事故。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	2
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查护手安全装置的安装，不符合要求立即整改。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	3
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	发现问题，停止施工，联系专业人员进行维修。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	6
	设备
	平刨
	Ⅲ
	班组
	2
	安全设施
	传动部位应设置防护罩。  
	工程技术措施
	1、防护罩的材料可用钢板或有金属支架的铁丝网；

2、传动系统运转应平稳，不应有异常冲击、振动、爬行、噪声、超温、超压，传动皮带应完好，不应破损，松紧应适度。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	7
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查传动部位防护罩的设置，不符合要求立即整改。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	8
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	停止施工，联系专业人员进行维修。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	11
	设备
	平刨
	Ⅳ
	作业人员
	3
	开关箱
	应做保护接零，设置漏电保护器。  
	工程技术措施
	1、漏电保护器参数应匹配，安装应正确，动作应灵敏可靠；

2、保护零线应专用，不得做工作零线使用。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	12
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查设备接零保护和漏电保护器，不符合要求立即整改
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	13
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	学习《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	14
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	停止施工，联系专业人员进行维修。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	16
	设备
	平刨
	Ⅲ
	班组
	4
	防护棚
	应设置安全防护棚。
	工程技术措施
	1、防护棚应有安全警示标志；

2、应按规定配备灭火器材；

3、应悬挂各种木工机械的安全操作规程。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	17
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查防护棚设置，不符合要求立即整改。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	18
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	设备
	平刨
	Ⅲ
	班组
	5
	机具
	不得使用平刨和圆盘锯合用一台电机的多功能木工机具。
	工程技术措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	安装后组织验收，不符合要求立即整改。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	23
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	设备
	圆盘锯
	Ⅲ
	班组
	6
	防护设施
	应设置锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置、传动部位防护罩。
	工程技术措施
	圆盘锯应设置锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置，传动部位应进行防护。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	27
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	安装后组织验收，不符合要求立即整改。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	28
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	停止施工，联系专业人员进行维修。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	31
	设备
	圆盘锯
	Ⅳ
	作业人员
	7
	配电设施
	应做保护接零，设置漏电保护器。
	工程技术措施
	1、漏电保护器参数应匹配，安装应正确，动作应灵敏可靠；

2、保护零线应专用，不得做工作零线使用。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	32
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查设备接零保护和漏电保护器，不符合要求立即整改。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	33
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	学习《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	34
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	停止施工，联系专业人员进行维修。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	36
	设备
	圆盘锯
	Ⅲ
	班组
	8
	防护棚
	应设置安全防护棚。  
	工程技术措施
	1、防护棚应有安全警示标志；

2、应按规定配备灭火器材；

3、应悬挂各种木工机械的安全操作规程。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	37
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查防护棚设置，不符合要求立即整改。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	38
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	设备
	手持电动工具
	Ⅳ
	作业人员
	9
	配电设施
	Ⅰ类手持电动工具应采取保护接零或漏电保护器。  
	工程技术措施
	1、漏电保护器参数应匹配，安装应正确，动作应灵敏可靠。

2、保护零线应专用，不得做工作零线使用。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	42
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查设备接零保护和漏电保护器，不符合要求立即整改
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	43
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	学习《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	44
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	发现问题，停止施工，联系专业人员进行维修。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	46
	设备
	手持电动工具
	Ⅳ
	作业人员
	10
	防护用品
	使用Ⅰ类手持电动工具应按规定穿戴绝缘用品。
	工程技术措施
	佩戴绝缘手套、绝缘鞋。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	47
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	落实专人对穿戴绝缘用品进行发放和监督。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	48
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	1、岗前安全培训学习；

2、学习《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	49
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	设备
	手持电动工具
	Ⅳ
	作业人员
	11
	电源线
	使用手持电动工具不得随意接长电源线或更换插头。
	工程技术措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查电源线的设置，不符合要求立即整改。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	53
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	设备
	钢筋机械
	Ⅳ
	作业人员
	12
	配电设施
	应做保护接零、设置漏电保护器。  
	工程技术措施
	1、漏电保护器参数应匹配，安装应正确，动作应灵敏可靠；

2、保护零线应专用，不得做工作零线使用。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	57
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查设备接零保护和漏电保护器，不符合要求立即整改。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	58
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	1、岗前安全培训学习；

2、学习《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	59
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	发现问题，停止施工，联系专人进行维修。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	61
	设备
	钢筋机械
	Ⅲ
	班组
	13
	防护设施
	钢筋加工区应设防护棚，钢筋对焊作业区采取防止火花飞溅措施，冷拉作业区设置防护栏。   
	工程技术措施
	1、防护棚两侧应设置有效防护，宽度必须大于通道口宽度，长度必须符合坠落半径要求；

2、钢筋对焊时应采取防止火花飞溅措施。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	62
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查防护棚设置，不符合要求立即整改。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	63
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	64
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	66
	设备
	钢筋机械
	Ⅲ
	班组
	14
	防护设施
	传动部位应设置防护罩。 
	工程技术措施
	1、防护压板、护罩等安全防护装置应齐全、可靠，指示标志应醒目有效；

2、防护装置必须安装牢固，并保证在机器运行中不发生振动。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	67
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查防护罩的设置，不符合要求立即整改
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	68
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	69
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	发现问题，停止施工，联系专人进行维修。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	71
	设备
	电焊机
	Ⅳ
	作业人员
	15
	配电设施
	应做保护接零、设置漏电保护器。 
	工程技术措施
	漏电保护器参数应匹配，安装应正确，动作应灵敏可靠。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	72
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查设备接零保护和漏电保护器，不符合要求立即整改。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	73
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	学习《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	74
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	75
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	发现问题，停止施工，联系专人进行维修。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	76
	设备
	电焊机
	Ⅳ
	作业人员
	16
	配电设施
	设置二次空载降压保护器或二次侧漏电保护器。
	工程技术措施
	接地（接零）应良好，应配装二次侧漏电保护器。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	77
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查二次空载降压保护器的设置，不符合要求立即整改。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	78
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	1、学习《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46；

2、学习电焊机安全操作规程。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	79
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	停止施工，联系专业人员进行整改。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	81
	设备
	电焊机
	Ⅳ
	作业人员
	17
	电缆线
	一次线长度不得超过规定或穿管保护。  
	工程技术措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	82
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	一次线长度不得超过5米，其电源进线处必须设置防护罩。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	83
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	1、学习《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46；

2、学习电焊机安全操作规程。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	84
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	85
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	发现问题，停止施工，联系专人进行维修。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	86
	设备
	电焊机
	Ⅳ
	作业人员
	18
	电缆线
	二次线长度不得超过规定或采用防水橡皮护套铜芯软电缆。
	工程技术措施
	电焊机的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆，电缆长度不宜大于30m，当需要加长电缆时，应相应增加截面。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	87
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查二次线，不符合要求立即整改。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	88
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	1、学习《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46；

2、学习电焊机安全操作规程。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	89
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	90
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	停止施工，联系专业人员进行整改。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	91
	设备
	电焊机
	Ⅳ
	作业人员
	19
	电缆线
	二次线接头不得超过3处或绝缘层老化。  
	工程技术措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	92
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查二次线，不符合要求立即整改。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	93
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	学习《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	94
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	95
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	停止施工，联系专业人员进行整改。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	96
	设备
	电焊机
	Ⅲ
	班组
	20
	防雨设施
	电焊机应设置防雨罩、接线柱应设置防护罩。   
	工程技术措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	97
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查防雨罩、接线柱的设置，不符合要求立即整改。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	98
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	1、学习《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46；

2、学习电焊机安全操作规程。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	99
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	停止施工，由专业人员进行整改。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	101
	设备
	搅拌机
	Ⅳ
	作业人员
	21
	配电设施
	应做保护接零，设置漏电保护器。  
	工程技术措施
	1、漏电保护器参数应匹配，安装应正确，动作应灵敏可靠；

2、保护零线应专用，不得做工作零线使用。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	102
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查设备接零保护和漏电保护器，不符合要求立即整改。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	103
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	学习《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	104
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	105
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	停止施工，联系专业人员进行整改。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	106
	设备
	搅拌机
	Ⅳ
	作业人员
	22
	安全设施
	离合器、制动器、钢丝绳应符合要求。 
	工程技术措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	107
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查离合器、制动器、钢丝绳的设置，不符合要求立即整改。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	108
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	109
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	110
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	停止施工，联系专人进行检修。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	111
	设备
	搅拌机
	Ⅲ
	班组
	23
	安全设施
	操作手柄应设置保险装置。
	工程技术措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	112
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查手柄保险装置的设置，不符合要求立即整改。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	113
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	114
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	115
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	停止施工，联系专人进行检修。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	116
	设备
	搅拌机
	Ⅲ
	班组
	24
	安全设施
	应设置安全防护棚。  
	工程技术措施
	防护棚两侧应有效防护，宽度必须大于通道口宽度，长度必须符合坠落半径要求。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	117
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查防护棚设置，不符合要求立即整改。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	118
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	119
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	120
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	发现问题，停止施工，联系专人进行整改。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	121
	设备
	施工机具
	Ⅳ
	作业人员
	25
	安全设施
	上料斗应设置安全挂钩。
	工程技术措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	122
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	安装完毕后相关人员进行验收，不符合要求立即整改。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	123
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	124
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	125
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	停止施工，联系专人进行检修。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	126
	设备
	搅拌机
	Ⅲ
	班组
	26
	安全设施
	传动部位应设置防护罩。
	工程技术措施
	1、防护罩的材料可用钢板或有金属支架的铁丝网；

2、传动系统运转应平稳，不应有异常冲击、振动、爬行、噪声、超温、超压；

3、传动皮带应完好，不应破损，松紧应适度。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	127
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查传动部位防护罩，不符合要求立即整改。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	128
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	129
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	130
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	停止施工，联系专人进行检修。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	131
	设备
	搅拌机
	Ⅳ
	作业人员
	27
	安全设施
	限位应灵敏可靠。  
	工程技术措施
	限位应由吊笼或其相关部件的运动直接触发。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	132
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查限位装置，不符合要求立即整改。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	133
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	134
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	135
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	停止施工，由专业人员进行整改。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	136
	设备
	搅拌机
	Ⅲ
	班组
	28
	作业平台
	作业平台应平稳。
	工程技术措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	137
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查作业平台，不符合要求立即整改。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	138
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	139
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	140
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	141
	设备
	气瓶
	Ⅲ
	班组
	29
	减压器
	氧气瓶应安装减压器。  
	工程技术措施
	按要求氧气瓶安装专用减压器。  
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	142
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查减压器的设置，不符合要求立即整改。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	143
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	学习消防安全知识和气瓶使用操作规程。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	144
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	145
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	停止使用，安装减压器。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	146
	设备
	气瓶
	Ⅲ
	班组
	30
	色标
	各种气瓶应标明标准色标。
	工程技术措施
	气瓶应按规定涂色，标志一定要明显，国家规定的气瓶漆色标准是：氧气瓶为天蓝色，氢气瓶为深绿色，氮气瓶为黑色，石油气瓶为灰色，氯气瓶为草绿色，二氧化碳瓶为铝白色，乙炔气瓶为白色。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	147
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	专人负责气瓶进场前验收，不符合要求不得进场。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	148
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	学习消防安全知识和气瓶使用操作规程。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	149
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	150
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	停止使用，按规定涂色后再进行使用。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	151
	设备
	气瓶
	Ⅳ
	作业人员
	31
	安全距离
	气瓶间距小于安全距离时，应采取隔离措施。  
	工程技术措施
	气瓶间距不得小于5米，距明火小于10米采取隔离措施。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	152
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查气瓶的间距，不符合要求立即整改。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	153
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	学习消防安全知识和气瓶使用操作规程。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	154
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	155
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	156
	设备
	气瓶
	Ⅱ
	项目部
	32
	存放
	气瓶存放应符合要求。 
	工程技术措施
	1、氧气瓶和乙炔瓶的存放不能混合必须分开存放，二者安全距离应该大于5米，且都应该直立放置；

2、存放库房的温度不能大于30度，且库房门口应该有消防灭火器材以及防护警示标志。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	157
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查气瓶的存放，不符合要求立即整改。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	158
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	159
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	160
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	发现问题后，按要求分类存放，设消防器材、警示标志。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	161
	设备
	气瓶
	Ⅲ
	班组
	33
	防护设施
	气瓶应设置防震圈和防护帽。   
	工程技术措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	162
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查气瓶防震圈、防护帽的设置，不符合要求立即整改。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	163
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	164
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	165
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	安排专人安装防震圈和防护帽。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	166
	设备
	翻斗车
	Ⅳ
	作业人员
	34
	制动
	翻斗车制动装置灵敏有效。
	工程技术措施
	车辆发动前，应检查刹车、方向机、喇叭、照明、液压系统等装置是否灵敏可靠，严禁带病出车。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	167
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查制动装置，不符合要求立即整改。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	168
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	169
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	170
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	停车，联系专业人员进行维修。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	171
	设备
	翻斗车
	Ⅱ
	项目部
	35
	上岗证
	司机驾车持证上岗。  
	工程技术措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	172
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	驾驶人员必须经过专业训练，并经有关部门考核批准，取得合格证件，方准单独操作，严禁无证驾驶。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	173
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	174
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	175
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	停止开车，聘请专业人员持证上岗。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	176
	设备
	潜水泵
	Ⅳ
	作业人员
	36
	电气设施
	应做保护接零，设置漏电保护器。
	工程技术措施
	漏电保护器参数应匹配，安装应正确，动作应灵敏可靠。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	177
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查设备接零保护和漏电保护器，不符合要求立即整改。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	178
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	学习《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	179
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	180
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	181
	设备
	潜水泵
	Ⅳ
	作业人员
	37
	电气设施
	漏电动作电流不大于15mA，负荷线使用专用防水橡皮电缆 。  
	工程技术措施
	
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	182
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查漏电保护器、电缆的设置，不符合要求立即整改。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	183
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	学习《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	184
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	185
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	186
	设备
	振捣器具
	Ⅲ
	班组
	38
	电气设施
	应使用移动式配电箱。
	工程技术措施
	1、操作面设电源线和电源箱，箱内要有漏电保护器，电机外壳做好接零保护；

2、工作时两人操作，一人持棒，一人看电机，随时挪电机，不得拖拉。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	187
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查配电箱的设置，不符合要求立即整改。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	188
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	189
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	190
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	发现问题，联系专业人员进行整改。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	191
	设备
	振捣器具
	Ⅲ
	班组
	39
	电气设施
	电缆长度不得超过30m。
	工程技术措施
	  
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	192
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查电缆是否设置，不符合要求立即更换。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	193
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	194
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	295
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	发现问题，立即更换。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	296
	设备
	振捣器具
	Ⅳ
	作业人员
	40
	防护用品
	操作人员穿戴好绝缘防护用品。 
	工程技术措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	297
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	专人对穿戴绝缘用品进行发放和监督。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	298
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	299
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	300
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	停止作业，佩戴好绝缘防护用品再进行作业。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	301
	设备
	桩工机械
	Ⅲ
	班组
	41
	桩工机械
	桩工机械应设置安全保护装置。
	工程技术措施
	桩工机械应设置安全保护装置 ，符合规范要求。 
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	302
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	对安全保护装置检查，不符合要求立即整改
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	303
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	304
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	305
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	停止施工，联系专业人员进行维修。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	306
	设备
	桩工机械
	Ⅲ
	班组
	42
	桩工机械
	机械行走路线地耐力应符合说明书要求。 
	工程技术措施
	机械行走路线的平整度和坚实度应符合要求，并应有专人指挥 。 
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	307
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	班组对路线地耐力进行检查，上报项目部安全管理人员复查。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	308
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	309
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	310
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	停止机械行走，加固机械，地耐力符合要求后再进行行走。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	311
	设备
	桩工机械
	Ⅳ
	作业人员
	43
	桩工机械
	桩工机械作业不得违反操作规程。
	工程技术措施
	桩工机械作业按操作规程进行施工。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	312
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	桩工机械作业按操作规程进行施工。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	313
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	314
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	315
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	停止施工，对工人进行安全教育培训。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√


