表B.20物料提升机隐患排查清单
	风险点
	排查内容与排查标准
	日常检查
	专项检查
	综合性检查
	季节性检查
	重大活动及节假日检查
	事故类比检查
	复工前检查

	编号
	类型
	名称
	风险点等级
	责任单位
	检查项目
	标准
	管控措施
	班中巡检
	班中交接班
	每半年/企业
	每周/项目部
	每季度/企业
	每季度/企业、项目部
	/企业、项目部
	/企业
	/项目部、施工班组

	
	
	
	
	
	序号
	名称
	
	
	每天/班组级
	每天/作业人员
	
	
	
	
	
	
	

	1
	设备
	结构设施
	Ⅲ
	班组
	1
	防护围栏
	防护围栏的设置符合规范要求。
	工程技术措施
	编制专项施工方案，设置高度不小于1.8m的防护围栏，立面采用网板结构。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	2
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	对防护围栏进行检查，不符合要求立即整改。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	3
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	设备
	结构设施
	Ⅱ
	项目部
	2
	进料口防护棚
	进料口防护棚的设置符合规范要求。
	工程技术措施
	设置进料口防护棚，符合防坠落半径要求。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	7
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查进料口防护棚是否符合要求，不符合要求立即整改。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	8
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	设备
	结构设施
	Ⅱ
	项目部
	3
	停层平台
	停层平台两侧设置防护栏杆、挡脚板，符合规范要求 。
	工程技术措施
	按要求设置停层平台两侧设置不小于1.2m高的防护栏杆，挡脚板高度不小于180mm。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	12
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	按方案搭设停层平台防护栏杆、挡脚板，相关人员进行验收，验收不合格不得使用。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	13
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	设备
	结构设施
	Ⅳ
	作业人员
	4
	停层平台
	停层平台脚手板铺设严密、牢固。
	工程技术措施
	在停层平台处满铺设5cm厚的木板，其板的两端均应固定于支承杆件上。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	17
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	1、落实专人按规范要求铺设脚手板，相关人员进行验收；

2、项目部安全管理人员进行监督、检查。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	18
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	按规范要求铺设脚手板，组织相关人员进行验收。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	19
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	设备
	结构设施
	Ⅲ
	班组
	5
	平台门
	平台门安装符合规范要求、定型化。
	工程技术措施
	平台门向平台内侧开启，并且处于常闭状态，平台门高度不小于1.8m，采用网面结构的定型化防护门。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	22
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	对平台门的安装进行检查，不符合要求立即整改。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	23
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	设备
	结构设施
	Ⅲ
	班组
	6
	吊笼门
	吊笼门符合规范要求。
	工程技术措施
	吊笼两侧全高度封闭，吊笼内净高不低于2m，吊笼门开启高度不得低于1.8m。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	27
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	按方案设置吊笼门，组织人员验收，不符合要求立即整改。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	28
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	设备
	结构设施
	Ⅲ
	班组
	7
	附墙
	附墙架结构、材质、间距符合规范要求。  
	工程技术措施
	1、附墙架材质与架体相一致；

2、安装高度超过30m的物料提升机必须使用附墙架，附墙间距小于使用说明书规定值；

3、自由端高度小于使用说明规定值。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	32
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	1、材料进场前自检；

2、对附墙架间距检查，不符合要求立即整改。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	33
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	学习《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	34
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	设备
	结构设施
	Ⅳ
	作业人员
	8
	附墙
	附墙架应与建筑结构连接，附墙架不得与脚手架连接。
	工程技术措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	按方案设置附墙架的连接点，不符合要立即整改。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	38
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	设备
	结构设施
	Ⅲ
	班组
	9
	缆风绳
	缆风绳设置数量、位置应符合规范。  
	工程技术措施
	缆风绳每一组4根与导轨架的连接点应在同一水平高度。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	42
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	对缆风绳的设置数量、位置进行检查，不符合要求立即整改。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	43
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	学习《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	44
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	设备
	结构设施
	Ⅲ
	班组
	10
	缆风绳
	缆风绳使用钢丝绳与地锚连接。  
	工程技术措施
	
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	47
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	安装完毕后组织相关人员进行验收、第三方检测，不符合要求不得使用。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	48
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	设备
	结构设施
	Ⅲ
	班组
	11
	缆风绳
	钢丝绳直径不小于8mm，角度符合45°～60°要求。  
	工程技术措施
	钢丝绳直径不小于8mm，安全系数不应小于3.5，与水平夹角应在45°～60°之间。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	52
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	安装前自检，安装后组织验收，不符合要求立即整改。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	53
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	设备
	结构设施
	Ⅲ
	班组
	12
	缆风绳
	安装高度30m的物料提升机不得使用缆风绳。  
	工程技术措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	按照方案进行施工，安装单位自检，不符合要求不得使用。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	58
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	设备
	结构设施
	Ⅲ
	班组
	13
	地锚
	地锚设置应符合规范要求。
	工程技术措施
	地锚应根据导轨架的安装高度及土质情况，经计算确定。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	62
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	按方案进行设置，组织相关人员进行验收，不符合要求不得使用。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	63
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	64
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	66
	设备
	结构设施
	Ⅱ
	项目部
	14
	钢丝绳
	钢丝绳磨损、变形、锈蚀不得达到报废标准。  
	工程技术措施
	执行GB/T5972《起重机钢丝绳、保养、维护、安装、检验和报废》标准。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	67
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	进场前派专人进行验收，不符合要求不得进场。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	68
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	学习《起重机钢丝绳、保养、维护、安装、检验和报废》GB/T5972。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	69
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	71
	设备
	结构设施
	Ⅲ
	班组
	15
	钢丝绳
	钢丝绳夹设置符合规范要求。  
	工程技术措施
	应符合《钢丝绳夹》GB5976标准。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	72
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	按方案进行设置，组织相关人员进行验收。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	73
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	学习《钢丝绳夹》GB5976标准。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	74
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	75
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	设备
	结构设施
	Ⅳ
	作业人员
	16
	钢丝绳
	吊笼处于最低位置，卷筒上钢丝绳不少于3圈。 
	工程技术措施
	钢丝绳在卷筒上排列整齐，端部应与压紧装置连接牢固，吊笼处于最低位置，卷筒上钢丝绳不少于3圈。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	77
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	安装完毕后组织相关人员进行验收、第三方检测，不符合要求不得使用。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	78
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	学习《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	79
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	81
	设备
	结构设施
	Ⅳ
	作业人员
	17
	钢丝绳
	钢丝绳应设置过路保护措施，不得拖地。
	工程技术措施
	钢丝绳应设置过路保护措施，钢丝绳宜设防护槽，槽内设滚动托架，且采用钢板网进行封口，钢丝绳不得拖地或泡在水中。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	82
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	安装完毕后组织相关人员进行验收、第三方检测，不符合要求不得使用。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	83
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	  
	
	
	
	
	
	
	
	

	84
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	85
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	86
	设备
	结构设施
	Ⅱ
	项目部
	18
	导轨架
	基础设置应符合规范。  
	工程技术措施
	1、基础应能承受最不利条件下的不利荷载；

2、架高30 m以上的基础应进行设计计算。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	87
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	按方案进行设置，项目部管理人员进行监督，组织相关人员进行验收。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	88
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	学习《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	89
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	90
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	91
	设备
	结构设施
	Ⅲ
	班组
	19
	导轨架
	导轨架垂直度偏差不应大于0.15%。  
	工程技术措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	92
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	安装完毕后进行检测，不符合要求立即整改。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	93
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	94
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	95
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	96
	设备
	结构设施
	Ⅳ
	作业人员
	20
	导轨架
	井架停层平台通道处应进行结构加强。
	工程技术措施
	在各停层通道相连接的开口处应采取加强措施。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	97
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	落实专人进行结构加强，项目部安全管理人员负责监督、检查。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	98
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	99
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	101
	设备
	结构设施
	Ⅲ
	班组
	21
	动力与传动
	卷扬机、曳引机安装牢固。
	工程技术措施
	卷扬机、曳引机应有专用的锚固设施，且应牢固可靠。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	102
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	对卷扬机、曳引机锚固措施进行检查，不符合要求立即整改。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	103
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	104
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	105
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	106
	设备
	结构设施
	Ⅲ
	班组
	22
	动力与传动
	卷筒与导轨架底部导向轮的距离小于20倍卷筒宽度，应设置排绳器。
	工程技术措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	107
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查排绳器是否设置，不符合要求立即整改。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	108
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	109
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	110
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	111
	设备
	结构设施
	Ⅳ
	作业人员
	23
	动力与传动
	钢丝绳在卷筒上应排列整齐。  
	工程技术措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	112
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	班组每天班前检查，项目部安全管理人员检查。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	113
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	学习《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	114
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	115
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	116
	设备
	结构设施
	Ⅳ
	作业人员
	24
	动力与传动
	滑轮与导轨架、吊笼应采用刚性连接。  
	工程技术措施
	滑轮与导轨架、吊笼宜采用刚性连接，严禁采用钢丝绳等软性连接。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	117
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查滑轮与导轨架、吊笼是否采用刚性连接，不符合要求立即整改。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	118
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	119
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	120
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	121
	设备
	结构设施
	Ⅲ
	班组
	25
	动力与传动
	滑轮应与钢丝绳匹配。  
	工程技术措施
	滑轮直径与钢丝绳直径比值不应小于30。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	122
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	按方案对滑轮和钢丝绳进行设置，组织相关人员验收。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	123
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	124
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	125
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	126
	设备
	结构设施
	Ⅳ
	作业人员
	26
	动力与传动
	卷筒、滑轮应设置钢丝绳防脱装置。  
	工程技术措施
	卷筒、滑轮设置防止钢丝绳脱出装置，间隙不能大于3mm，并有足够的强度。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	127
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查钢丝绳防脱装置，不符合要求立即整改。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	128
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	129
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	130
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	131
	设备
	结构设施
	Ⅳ
	作业人员
	27
	动力与传动
	曳引钢丝绳为2根及以上时，应设置曳引力平衡装置。
	工程技术措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	132
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	按方案设置曳引力平衡装置，组织相关人员进行验收。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	133
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	134
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	135
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	136
	设备
	结构设施
	Ⅲ
	班组
	28
	通信装置
	应按规范要求设置通信装置。 
	工程技术措施
	当司机对吊笼内、停层内观察视线不清时，应安装通信装置。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	137
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	落实专人设置通信装置，项目部安全管理人员进行监督、检查。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	138
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	139
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	140
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	141
	设备
	结构设施
	Ⅱ
	项目部
	29
	卷扬机操作棚
	卷扬机应设置操作棚。
	工程技术措施
	按规范要求设置操作棚。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	142
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查是否搭设卷扬机操作棚，未搭设立即整改。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	143
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	144
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	145
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	146
	设备
	结构设施
	Ⅲ
	班组
	30
	卷扬机操作棚
	操作棚设置应符合规范要求。
	工程技术措施
	操作棚应定型化、装配式，具有防雨功能，棚内有足够的操作空间。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	147
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查操作棚是否符合要求，不符合要求立即整改。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	148
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	149
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	150
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	151
	设备
	结构设施
	Ⅳ
	作业人员
	31
	避雷装置
	防雷保护范围以外应设置避雷装置。
	工程技术措施
	防雷保护范围以外应设置避雷装置，机械设备上的避雷针长度为1—2m。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	152
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	按方案落实专人设置避雷装置，组织相关人员验收。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	153
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	154
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	155
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	156
	设备
	结构设施
	Ⅳ
	作业人员
	32
	避雷装置
	避雷装置应符合规范要求。
	工程技术措施
	防雷装置的冲击电阻值不能大于30Ω。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	157
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	按方案落实专人设置避雷装置，组织相关人员验收。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	158
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	159
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	160
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	161
	设备
	安全设施
	Ⅳ
	作业人员
	33
	起重量限制器、防坠安全器
	起重量限制器和防坠安全器应安装齐全、灵敏有效。  
	工程技术措施
	1、起重量限制器当荷载达到额定起重量的90%时,起重量限制器应发出警示信号；
2、当荷载达到额定起重量的110%时,起重量限制器应切断上升主电路电源；
3、防坠安全器在当提升钢丝绳或传动装置失效时，能制停带有额定起重量的吊笼，且不应造成结构损坏。 
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	162
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	安装完毕后组织相关人员进行验收、第三方检测。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	163
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	164
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	165
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	立即停止使用，由专业人员进行整改。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	166
	设备
	安全设施
	Ⅱ
	项目部
	34
	安全停层装置
	安全停层装置符合规范要求，定型化。
	工程技术措施
	安全停层装置为定型化刚性机构。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	167
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查安全停层装置，不符合要求立即整改。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	168
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	169
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	170
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	171
	设备
	安全设施
	Ⅱ
	项目部
	35
	上行程限位
	上行程限位安装应符合规范要求。
	工程技术措施
	当吊笼上升至限定位置时，应能触发限位开关，吊笼应停止运动，上部越程距离不应小于3m。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	172
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查上行程限位，不符合要求立即整改。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	173
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	174
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	175
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	176
	设备
	安全设施
	Ⅲ
	班组
	36
	渐进式防坠安全器
	物料提升机安装高度超过30m，安装渐进式防坠安全器、自动停层、语音及影像信号装置。
	工程技术措施
	1、安装高度超过30m时，安装渐进式防坠安全器，制动距离0.25-1.20m；

2、自动停层非手动控制，语音及影响信号装置，能清晰观察吊笼内及所处平层的楼层。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	177
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	按方案设置渐进式防坠安全器、自动停层、语音及影像信号装置，组织相关人员验收。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	178
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	179
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	180
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


