
安
全
应
急
预
案

1、 目的

本工程为雷波县移民局综合楼、地下车库工程，位于雷波县城环城路。为了防止和减少生产安全事故，遏制生产安全事故的发生，减少事故中的人员伤亡和财产的损失，促进施工安全生产顺利进行，建立对突发性生产安全事故的应急事故和损失，避免盲目施工，造成救援过程中新的伤亡和财产损失。结合项目的具体特点，特拟定施工安全应急预案。

2、 应急处理预案的日常协调和指挥机构

应急组织机构如下：

1） 通讯联络组

组长：余宗润
组员：付开林   余宗树   
2） 现场安全救护组

组长：付开林
组员：罗连红  罗洋伟   蔡红友  刘世德
3） 组织协调组：

组长：余宗润
组员：付开林   余宗树   余勇
4） 现场应急处理电话

 13981553021   13778638540  13881533408
3、 应急响应程序

当项目部施工人员、管理人员遇安全事故造成人员伤亡时，立即拨打120急救电话，同时通讯联络组立即将情况向有关部门报告。以便安全救护组及相关人员赶往事故现场，组织人员抢救伤员，维持现场秩序和保护好事故现场。

1、发生事故后抢救程序

1） 拨打120电话时，一定要口齿清楚，准确无误。

2） 事故发生地点，街道名称，门牌号及工程名称。

3） 讲清楚伤员的大概受伤情况。

4） 报告有关领导并与相关部门联系。

5） 准备担架，受伤人员抬至安全平坦的地方，进行抢救。

6） 立即组织人员对重大危险源、点处、采取补救措施，防止类似事故再发生。

7） 保护好事故现场，并进行现场取证（照像、询问当事人、设置警示牌等）。

2、应急准备的组织程序和措施

1） 加强对职工的教育培训。特别是《中华人民共和国安全生

产法》和《建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91》的学习，了解和掌握有关法律法规知识及高处业的安全防范知识，掌握在高处作业发生安全事故时本岗位和本部门应采取的应急措施。

2） 作业时，应有足够的应急力量，以便发生安全事故时救治。
3） 应急力量的相关用具：如担架、梯子，必备医药品和通信

设备，明显的标志等配备齐全，以备应急作战。

4） 实施意外伤害紧急救护的训练和演习。

3、事故发生时的应急程序和救治措施

1） 要根据平时分工，协调行动：拨打120、救人、警戒同时进行。

2） 要根据事故的性质，采取正确的救治工作。

3） 在抢救伤员的过程中，一定要做到安全，以防残余物品伤害救护人员。

4） 如果因临边或洞口作业因防护缺陷而引发安全事故，应立即派相关人员检查所有的临边，洞口听防护，并采取加固和完善措施，以确保安全。

5） 如果是因悬空作业所用的索具：如脚手板、平台等设备发生故障而出现的安全事故，则必须立即停止所有正在运行的设备，经技术鉴定或检验合格后方可使用。

6） 如果是操作平台的缺陷而发生的安全事故，项目必须立即停止使用，派专人进行检查，验收合格后再使用。

7） 在救护伤员的过程中，一定要保护好事故发生现场。

4、 引用文件

1、 中华人民共和国安全生产法

2、 建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91
