
突发事件及处置
危险化学品大量泄漏及人员中毒应急处理

	步骤
	处　        置
	负责人

	事故类型
	危化品泄漏
	班长

	发现异常
	发现本装置发生危险化学品大量泄露，立即汇报班长。
	发现泄漏第一人

	 现场确认

报告
	确认发生危险化学品大量泄露后，向中控室及车间调度报告。
	班长、发现泄漏第一人

	紧急处置
	1、安排人员迅速通知现场作业人员装置发生危化品泄漏。
	班长

	
	2、安排2名值班人员赶赴中控室，协助工艺人员处理事故。
	班长

	
	视情况采取措施
	1、工艺设备发生危险化学品大量泄露，组织班组人员迅速撤离危险场所。

2、仪表设备损坏发生危险化学品大量泄露，立即组织人员处理。
	班长、班组技术员

	报警
	1、迅速通知车间领导。
	调度

	
	2、向厂应急响应中心报告车间应急情况。
	车间主任

	应急程序

启动
	通知其他岗位人员做好应急处理。
	调度

	人员抢救
	戴空气呼吸器转移中毒人员，并施行急救(专业人员未接替前决不放弃)。
	班长指定的人员

	人员疏散
	视情况采取措施
	泄露危及本装置
	组织班组人员迅速撤离危险区域。
	班长、安全管理人员

	
	
	泄露危及其它装置
	组织车间其他人员迅速撤离危险区域。
	车间领导

安全管理人员

各班组班长

	泄漏物

封堵回收
	1、沙袋封堵外排沟。
	车间应急人员

工艺环保人员

	
	2、采用中和手段处理泄漏物。
	

	
	3、用器皿或吸油棉回收泄漏物。用回收泵将积聚在低洼处的泄漏物抽至就近的污水井，使其进入污水池。
	

	
	4、启污水泵将进入污水池的泄漏物倒往回收罐。
	

	警戒
	根据泄漏情况，划定警戒范围，设置警戒线。
	车间应急人员

	接应救援
	打开消防通道，接应消防、气防、环境监测等车辆及外部应急增援力量。
	车间应急人员

	事故控制
	事故继续扩大时，通知工艺车间做好停车应急处理。
	车间应急人员

	带压堵漏
	具备堵漏条件时，组织人员进入现场带压堵漏。
	车间领导

	注　　意
	1、 进入可能中毒区域时，必须佩戴空气呼吸器，其它附近区域佩戴过滤式防毒面具。接触有毒介质的关阀人员、回收人员和堵漏人员须穿防护服。
2、人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。

3、施工人员疏散时，应检查关闭现场的用火火源，切断临时用电电源。

4、报警时，须讲明泄漏地点、泄漏介质、严重程度、人员伤亡情况、有无火情。

5、易燃易爆的化学品泄漏，现场处理必须使用防爆工具。


火灾应急处理

	步骤
	处　   　置
	负责人

	事故类型
	火灾
	班长

	报警
	发现火情（烟雾报警器报警），立即通知仪表人员。
	发现火情第一人

	
	赶赴火灾现场，并向班长、车间调度报告。
	接警第一人

	
	向厂应急响应中心及车间领导报告。
	车间调度

	应急程序

启动
	1、通知班组其他人员增援。
	班长

	
	2、通知消防队准备干冰、干粉灭火剂。（若险情发生在控制室、机房）。
	车间调度

	
	3、协助工艺采取紧急停车措施。
	运行技术员

	着火源确认
	1、迅速确认着火源。
	接警第一人、班长

	灭火

应急

处置
	视

情

况

采

取

措

施
	带电情况
	1、电缆着火先切断电源，再采用干粉或干冰灭火器灭火。
	接警第一人、班长

	
	
	
	2、仪表设备着火，采用干冰灭火器。
	接警第一人、班长

	
	
	其它
	采取相应有效的灭火措施。
	接警第一人、班长

	人员疏散
	1、组织现场与抢险无关的人员（含施工人员）撤离。
	车间应急人员

	污

染

物

封

堵

回

收
	1、沙袋封堵外排沟。
	车间应急人员

	
	2、灭火污染物封堵，避免进入雨排。
	车间应急人员

工艺环保人员

	
	3、用器皿或吸油棉回收污染物。
	

	
	4、启污水泵将灭火污染物排至污水井池。
	

	消防器材

处置
	1、检查确认火灾彻底扑灭后，将废弃灭火器回收。
	安全管理人员

	
	2、现场的干粉清理回收。
	车间应急人员

	警戒
	根据火灾情况，划定警戒范围，设置警戒线。
	  车间应急人员、

	接应救援
	打开消防通道，接应消防、气防、环境监测等车辆及外部应急增援。
	车间应急人员

	事故控制
	火灾无法控制时，通知工艺车间做好停车应急处理。同时，交由消防队进行处置。
	车间应急人员

	通风处理
	对控制室、机房火灾扑灭后，对控制室、机房进行通风处理，同时要注意检查，防止复燃发生。组织仪表修人员进入现场进行仪表抢修恢复工作。
	车间领导

	注　　意
	1、发生火灾可能造成停车事故，进入可能中毒区域时，必须佩戴空气呼吸器，其它附近区域佩戴过滤式防毒面具。

2、报警时，须讲明着火地点、着火介质、火势、人员伤亡情况、报警人单位、姓名、联系方式。

3、使用干冰灭火器进行灭火时，必须手持木柄或把手，防止冻伤。
4、人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。

5、施工人员疏散时，应检查关闭现场的用火火源，切断临时用电电源。

6、控制室、机房发生的火灾扑灭后，先对控制室、机房进行通风处理，然后进行仪表抢修工作，防止窒息事故发生。


仪表出现异常应急处置

	步骤
	处　        置
	负责人

	事故类型
	设备故障
	班长

	发现异常
	发现仪表异常应迅速通知仪表值班人员。
	发现异常第一人

	 现场确认
	值班长立即佩带好防护用具，赶赴现场确认故障情况。
	值班长

	紧急处置
	1、确认故障后，采取临时的处理措施后立即向班长汇报。
	值班长

	
	2、通知工艺人员做好应急处置。
	班长

	报警
	1、向车间调度报告现场情况。
	班长

	
	2、通知车间领导及相关人员。
	调度

	应

急

处

置

程

序


	1、办理仪表维修工作票，履行会签程序 。
	值班长

	
	2、准备好作业所需防护用品。
	安全管理人员

	
	3、危害识别、风险评价并制定作业方案。
	运行技术员、班长

	
	视情况采取措施
	有毒有害装置
	1、佩带好过滤式防毒面具或空呼器。
	安全管理人员

	
	
	
	2、作业必须由两人以上参加。
	值班长、作业人员

	
	
	
	3、对故障仪表进行检修处理。
	值班长、作业人员

	
	
	
	4、不得随地排放物料，使用回收器具进行回收。
	值班长、作业人员

	
	
	易燃易爆装置
	1、不得穿着易产生静电的服装。
	安全管理人员

	
	
	
	2、作业必须由两人以上参加。
	安全管理人员

	
	
	
	3、作业前身体进行静电释放。
	值班长、作业人员

	
	
	
	4、使用铜制工具对故障仪表进行检修处理。
	值班长、作业人员

	
	
	
	5、不得随地排放物料，使用回收器具进行回收。
	值班长、作业人员

	
	4、生产人员进行仪表动作实验，确认正常后封闭作业票。
	值班长

	作业监护
	1、仪表作业期间，现场必须有工艺人员监护。
	调度

	
	2、特殊作业情况，必须有相关专业的人员监护。
	调度

	注　　意
	1、 紧急情况下，征得工艺人员同意后，可以先作业，再补办仪表作业票。

2、进入可能中毒区域时，必须佩戴空气呼吸器，其它附近区域佩戴过滤式防毒面具。

3、进入易燃易爆装置作业前，必须关闭手机。

4、带电作业时，必须穿戴好绝缘防护用品，防止触电事故。

5、 高处作业工具要放置在工具袋内，以防发生坠落，造成人员伤害事故。




1. 触电伤害事故现场处置方案
	事
故

特

征
	危险性分析
	触电伤害事故是电流通过人体或带电体与人体间发生放电而引起人体病理、生理效应所造成的人身伤害事故（一般会造成电击和电伤事故）。

	
	事故可能发生的
区域、地点、装置
	    公司发电机房、配电室、低压配电箱（柜）、机械设备的外壳、潮湿作业场所、裸露带电体等用电生产作业场所和生活场所。

	
	可能造成的伤害
	可能造成人身伤害有灼伤、电烙印、皮肤金属化、心室纤维性颤动、窒息（假死）、死亡。

	
	事故前可能
出现的征兆
	触电伤害发生的征兆：漏电保护器经常性跳闸；电源线乱拉乱接；临时用电未经批准私自乱接；人员用湿手操作电源开关或电工违章检修，用电设备的金属外壳未作接地。

	应急组织与职责
	应急指挥小组
	1、职责：其职责包括事故现场处置的指挥、组织、协调、决策等工作，并根据事故发展情况，上报公司事故救援指挥部以及政府相关部门，并协助救援。
2、组成：组长：事故现场职务最高者。

	
	应急抢险小组
	1、职责：其职责包括在事故现场实施现场抢险救援，保证触电人员能及时得到有效的处置。
2、组成：组长：事故现场班组长；

    组员：事故现场班组成员、电工等专业人员。

	预
防

措

施
	1、公司用电设备按照国家相关用电规范进行设计、安装、使用；
2、非电工作业人员严禁安装、接拆用电设备及装置；

3、带电体之间、带电体与地面之间、带电体与其它设施之间、作业人员与带电体之间必须保持足够的安全距离并进行隔离防护；

4、供电系统正确采用保护接地系统，保护接零和工作零线分开；设备的金属外壳采用保护接地措施；

5、用电设备有漏电保护装置，并定期检查测试；

6、在有触电危险的部位或场所张贴醒目的图形标志或文字。

	现
场

处

置
	1、脱离电源
1.1低压触电事故脱离电源的方法(原则上由电工进行）

1.1.1立即拉下开关，切断电源；

1.1.2如距离电源开关较远，用有绝缘把的钳子或有木柄的斧子断开电源线；

1.1.3用木板等绝缘物插入触电者的身下，以隔断流经人体的电流；

1.1.4用干燥的木棍、衣服、手套、绳索等绝缘物作为工具，拉开触电者及挑开电线使触电者尽快脱离电源。

1.2高压触电事故脱离电源的方法(原则上由电工进行）

1.2.1立即通知有关部门停电；

1.2.2戴好绝缘手套、穿好绝缘鞋，用相应电压等级的绝缘工具拉下开关；

1.2.3抛掷一端可靠接地的裸金属线使线路接地，迫使保护装置动作，断开电源。

2、现场急救(原则上由医生或经过培训的急救员进行）

2.1如触电者伤势不重，应让伤者休息，严密观察并请医生前来诊治或送医院就医；

2.2如触电者已失去知觉，但还有呼吸和心脏跳动，应让其舒适、安静的平卧，解开他的衣服，使空气流通。同时，速请医生诊治或送医院就医；

2.3如触电者呼吸困难或发生痉挛，应准备在呼吸心跳停止后立即做进一步的抢救；

2.4如果触电者伤势严重，呼吸及心跳停止，应立即施行人工呼吸和胸外心脏按压，并速请医生诊治或送医院就医。在送医院途中，不能停止急救。

	注
意

事

项
	1、救护人员在触电者带电的情况下进行救护时，不可用手或金属及其它潮湿的工具作为救护用具，而必须使用绝缘工具；救护人员要用一只手操作，以防自己触电；
2、应防止触电者脱离电源后造成的摔伤；

3、如触电事故发生在夜间，应迅速解决临时照明，以利于抢救，避免事故扩大；

4、非专业救护人员不可进行人工呼吸和胸外心脏按压术。

	报告
与电话
	现场发现者→现场主管→安全主任→电工→ 设备主管 → 总指挥或副总指挥。
值班电话:0755-           ； 安全主任电话：               
总指挥电话：             ； 副总指挥电话：

设备主管电话：           ； 电工电话：

医疗报警电话：120           外部报警电话：110。


2. 机械伤害事故现场处置方案
	事
故

特

征
	危险性分析
	机械加工生产及相关作业工序的人员在操作车、钻、磨、注塑机等加工设备，进行设备维修作业时对人员造成的轻伤、重伤或死亡事故。

	
	事故可能发生的
区域、地点、装置
	生产车间及使用危险设备的作业现场。

	
	可能造成的伤害
	易发生撞伤、碰伤、绞伤、咬伤、打击、切削、灼烫等伤害，会造成人员手指绞伤、皮肤裂伤、骨折、烫伤，严重的会使身体被卷入轧伤致死或者部件、工件飞出，打击致伤（残），甚至会造成人员死亡事故。

	
	事故前可能
出现的征兆
	作业场所不符合安全要求地面有油污；设备“带病”运转；安全装置失效等；员工或检修人员违规作业或违章检修机器；喝酒上岗；未按规定穿戴劳动防护用品工人上岗作业装束不规范操作机器。

	应急组织与职责
	应急指挥小组
	1、职责：其职责包括事故现场处置的指挥、组织、协调、决策等工作，并根据事故发展情况，上报公司事故救援指挥中心以及政府相关部门，并协助救援。
2、组成：组长：事故现场职务最高者。

	
	应急抢险小组
	1、职责：其职责包括在事故现场实施现场抢险救援，保证事故受伤人员能及时得到有效的处置。
2、组成：组长：现场作业班长；

     组员：现场作业人员。

	预
防

措

施
	1、操作人员必须经过专门培训，经考试合格后方可上岗。特种作业人员必须经政府有关部门培训，考试合格取得上岗操作证；
2、操作人员须严格遵守机械设备安全操作规程，正确使用和穿戴劳动防护用品，用工具操作的部位，不得用手代替工具操作；
3、机械传动、转动部位应加装可靠的防护装置，防护装置不得任意拆除；
4、机械不得带“病”运转。动火作业审批要求；维修过程中的多工种配合指挥；维修区域的警示标牌；
5、检修机械时，必须切断电源，挂“禁止合闸”警示牌；
6、检修完毕，试运转前，对现场进行检查，确认机械部位人员、设备内人员撤离到安全的地方，方可试运转。

	现
场

处

置
	1、发现有人受伤后，现场作业人员应马上关闭机械设备电源，并立即向周围人员呼救，通知本部门领导或公司安全主任到达事故现场。
2、相关领导接报后立即到达现场，实施现场处置指挥工作。
3、对创伤出血者迅速送往医院救治。
4、发生断指时立即止血，尽可能做到将断指冲洗干净，用消毒敷料袋包好，放入装有冷饮的塑料袋内与伤者一起立即送往医院救治。
5、肢体骨折时，应固定伤肢，用木板或平板抬运，送往医院救治。

6、肢体卷入设备内，立即切断电源，如果肢体仍被卡在设备内，不可用倒转设备的方法取出肢体，妥善的方法是拆除设备部件，无法拆除时，拨打110报警。
7、受伤者伤势较重或无法现场处置时，立即拨打120急救电话。
8、做好事故现场的保护工作，以便进行事故调查。

	注
意

事

项
	1、发现易产生机械伤害事故的安全隐患，应立即排除。
2、及时制止非操作、检修人员进行操作、维修工作。
3、对重伤者（特别是不明伤害部位和伤害程度的），不要盲目进行抢救，以免引起更严重的伤害。

4、非专业救护人员不可进行人工呼吸和胸外心脏按压术。

5、如拨打“120”或“110”报警电话后，应派人到景区门口接应，并保护好事故现场，以便进行事故调查处理。

	报告
与电话
	现场发现者 → 现场主管 → 安全主任 → 设备主管 → 总指挥或副总指挥。
值班电话:0755-        ；   安全主任电话：                      
总指挥电话：          ；   副总指挥电话：

设备主管电话：        ；

医疗报警电话：120          外部报警电话：110。


3. 物体打击伤害事故现场处置方案
	事
故

特

征
	危险性分析
	    物体打击伤害事故是指物体从空中或高处掉落后作用于人体的伤害。

	
	事故可能发生的
区域、地点、装置
	作业人员在公司作业区内被空中（高处）、物料传接时、工具摆放处等掉落的物体及仓库物品堆放不规范造成物体滑落或倾倒对人体产生打击；致使人员受打击后造成的轻伤、重伤或死亡事故。

	
	可能造成的伤害
	    易发生砸（打）击致伤（残），甚至造成死亡。

	
	事故前可能
出现的征兆
	    物体打击伤害事故发生的征兆：仓库或车间物料堆码不符合规定超高堆码；维修高处作业工件或工具未放置在规定的区域或工具袋（箱）内，随便放置在工作台面上；工具传递时空中抛送；高处作业未戴安全帽。

	应急组织与职责
	应急指挥小组
	1、职责：其职责包括事故现场处置的指挥、组织、协调、决策等工作，并根据事故发展情况，上报公司事故救援指挥中心以及政府相关部门，并协助救援。
2、组成：组长：事故现场职务最高者。

	
	应急抢险小组
	1、职责：其职责包括在事故现场实施现场抢险救援，保证事故受伤人员能及时得到有效的处置。
2、组成：组长：现场作业班长；

         组员：现场作业人员。

	预
防

措

施
	1、机械设备应定期进行检查、维修、保养（特别是零部件）；
2、工作过程中的一般常用工具应放在工具袋内，不要随手乱放；

3、作业人员禁止从高处往下抛掷物料或向上抛递工具；

4、进行拆除或高空施工作业时，现场应设警戒线、挂警示标志或设防护栏（棚）；

5、进行拆除作业或高处作业时应有专人进行指挥及监护；

6、作业人员在高处作业时应戴好安全防护用品、用具；

7、仓库物料堆放(码)按规定堆放，并符合有关要求。



	现
场

处

置
	1、当发生物体打击事故后，尽可能不要移动伤员，现场人员首先要高声呼喊，通知部门安全员，尽量当场施救。抢救的重点放在颅脑损伤、胸部骨折和出血上；
2、发生物体打击事故后，现场安全管理人员应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质。如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，救护人员应立即在医生指导下进行人工呼吸，胸外心脏按压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20°左右，尽快送医院进行抢救治疗；

3、出现颅脑损伤，必须维持呼吸道通畅，及时就近送往有条件的医院治疗；

4、如果处在不宜施救的场所时必须将伤员搬运到能够安全施救的地方，应尽量多找一些人来搬运，观察伤员呼吸和脸色的变化，如果是脊柱骨折，不要弯曲、扭动伤员的颈部和身体，不要接触其伤口，要使其身体放松，尽量将其放到担架或平板上进行搬运；

5、重伤人员应马上送往医院救治，有程序地处理事故，最大限度地减少人员和财产损失。

	注
意

事

项
	1、事故发生后，应按“先救命，后治伤” 的原则进行； 
2、要备齐必要的应急救援物品，如车辆、医药箱、担架、止血带、氧气袋、通讯设备等；
3、非专业救护人员不可进行人工呼吸和胸外心脏按压术；

4、如拨打“120”或“110”报警电话后，应派人到公司门口接应，并保护好事故现场，以便进行事故调查处理。

	报告
与电话
	现场发现者 → 现场主管 → 安全主任 → 设备主管 → 总指挥或副总指挥。
值班电话:0755-         ；   安全主任电话：

总指挥电话：           ；   副总指挥电话：
设备主管电话：         ；
医疗报警电话：120           外部报警电话：110。


4. 火灾事故现场处置方案

	事
故

特

征
	危险性分析
	   在时间和空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。

	
	事故可能发生的
区域、地点、装置
	公司原材料、包装材料及成品仓库、危险化学品暂存点、生产车间、办公区域、烤箱现场。

	
	可能造成的伤害
	极易引发群死群伤事故和造成重大经济损失。

	
	事故前可能
出现的征兆
	    火灾事故发生的征兆：火灾报警器报警；周边单位发生火灾时。

	应急组织与职责
	应急指挥小组
	1、职责：其职责包括事故现场处置的指挥、组织、协调、决策等工作，并根据事故发展情况，上报公司事故救援指挥中心以及政府相关部门，并协助救援。
2、组成：组长：事故现场职务最高者。

	
	应急抢险小组
	1、职责：其职责包括在事故现场实施现场抢险救援，保证事故受伤人员能及时得到有效的处置。
2、组成：组长：现场作业班长；

         组员：现场作业人员。

	预
防

措

施
	1、落实安全巡查制度，坚持每2小时安全巡查1次，发现火灾隐患及时处理；
2、加强人员培训教育，使其了解火灾事故应急处置措施；

3、加强消防栓、灭火器材、应急电话、广播、应急照明，防排烟系统等消防设施的维护管理，确保完好有效；

4、仓库、车间严禁烟火、严禁使用临时用电设备、动火维修作业严格执行动火作业审批制度；工作人员下班应自觉关闭电器、切断电源；

5、加强应急预案的演练，提高突发火灾事故的应急能力。

	现
场

处

置
	1、现场人员立即停止工作，对于初起小火，在确保自身安全的情况下，用就近的灭火器进行灭火,如火势较大用灭火器难于扑灭时，则立即启动手动报警按钮，同时向现场主管报告；
2、应急救援人员到达现场后，了解是否有人员受困，及时做好受困人员的施救；

3、根据火势情况，及时展开灭火扑救措施；

4、 火势不断扩大，应立即请求上级消防部门支援；并展开对人员的疏散，疏散时每层的楼梯口需有一现场主管或班组长带好防烟面罩指导人员有序疏散，疏散完毕必须再次检查现场及洗手间有无人员受困（在确保自身安全的情况下同时要求两人以上为一小组进行现场的检查，严禁单人行动）。

5、消防部门到场后，听从消防部门统一指挥,并协助进行灭火救援。

	注
意

事

项
	1、现场救护人员必须按规定佩带个人防护用品。
2、现场救护人员应经过消防、急救等培训，会正确使用消防器材。

3、现场救护人员应经应急处置培训，针对不同类别的事故，采取相应的处置措施和救护方案。

	报告
与电话
	现场发现者 → 现场主管 →（仓库管理人员）安全主任 → 总指挥或副总指挥。
值班电话:0755-        ；   安全主任电话：  
总指挥电话：          ；   副总指挥电话：
仓库管理人员：        ；

医疗报警电话：120          外部报警电话：110。


5.危险化学品（中转仓及使用区）泄漏事故现场处置方案

	事
故

特

征
	危险性分析
	   危险化学品中间仓或分装、使用中由于包装破损或操作不当造成的泄漏事故。

	
	事故可能发生的
区域、地点、装置
	危险化学品中间仓、分装点，使用危险化学品的工位和设备设施。

	
	可能造成的伤害
	危险化学品泄漏可能造成人员中毒、3类易燃危险化学品泄漏失控，遇明火发生燃烧爆炸事故，可能造成重大的人身伤害和经济损失事故。

	
	事故前可能
出现的征兆
	    危险化学品泄漏发生的征兆：包装桶破损、出现裂口或出现微渗液时。

	应急组织与职责
	应急指挥小组
	1、职责：其职责包括事故现场处置的指挥、组织、协调、决策等工作，并根据事故发展情况，上报公司事故救援指挥中心以及政府相关部门，并协助救援。
2、组成：组长：事故现场职务最高者。

	
	应急抢险小组
	1、职责：其职责包括在事故现场实施现场抢险救援，保证事故受伤人员能及时得到有效的处置。
2、组成：组长：现场作业班长；

         组员：现场作业人员。

	预
防

措

施
	1、落实执行安全巡查制度，定期开展安全巡查，发现危险化学品泄漏事故、中毒事故隐患及时处理；
2、加强管理，防止危险化学品的跑、冒、滴、漏；

3、加强危险化学品中间仓和使用场所的排风设施及监控设施的维护保养，确保正常有效；

4、在分装操作危险化学品时，严格按照操作规程操作；

5、通风装置等安全设施处于完好状态。

	现
场

处

置
	1、泄漏发现者第一时间将现场的门窗打开，同时检查机械通风机是否打开；使空气流通及加强泄漏区的强制排风以减少有毒气体在空气中浓度；区域内人员立即撤离到室外迅速通知相关人员到事故现场进行处置；
2、发生危险化学品泄漏时应停止一切设备操作；
3、管道发生泄漏时，应及时关闭供应阀； 

4、包装物破损发生泄漏时，应将泄漏口朝上，把包装物内的液体转移到其他空桶内并上盖； 

5、泄漏物处理 ：现场泄漏物要及时进行引流、覆盖、吸收、处理使泄漏物得到安全可靠的处置防止二次事故的发生；泄漏物处置主要有3种方法： 

1) 引流 

对于四处蔓延扩散的液体一时难以收集处理采用引流的方法将泄漏的液体引流到安全地点； 

2) 覆盖、吸收 

对于泄漏量不大的液体可采用消防沙覆盖吸收泄漏的液体；
3) 废弃物处理 

在应急救援过后所产生的液体废弃物转由专业公司处理或经过无害化处理后方可废弃。

	注
意

事

项
	1、进入现场人员必须配备必要的个人防护用品或专用器具； 
2、设置现场警戒线严禁非相关人员进入现场；
3、切断火源严禁火种使用不产生火花工具处理防止火灾和爆炸事故的发生； 

4、救护人员应处于泄漏源的上风侧不要直接接触泄漏物； 

5、应急处理时严禁单独行动要有监护人； 

6、 危险化学品泄漏时除受过特别应急训练的人员外其他任何人均不得尝试处理泄漏物；
7、防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭空间。

	报告
与电话
	现场发现者 → 现场主管 →（仓库管理人员）安全主任 → 总指挥或副总指挥。
值班电话:0755-           ；   安全主任电话：

总指挥电话：             ；   副总指挥电话：

仓库管理人员：           ；

医疗报警电话：120             外部报警电话：110。


6. 灼烫伤害事故现场处置方案

	事
故

特

征
	危险性分析
	    指作业人员被炽热的物体表面灼烫或高温流动的液体烧伤；危险化学品强酸、强碱等造成的化学灼烫伤害事故。

	
	事故可能发生的
区域、地点、装置
	导热油炉及导热油泵、导热油输送管道；危险化学品（强酸、强碱）暂存区及使用场所。

	
	可能造成的伤害
	    作业人员皮肤表面灼伤导致重伤、休克或死亡。

	
	事故前可能
出现的征兆
	    灼烫伤害事故征兆：员工接触有灼烫性(高温导热油)设备或管道物品未按规定作好个体防护，导热油管道或阀门发生泄漏；使用酸、碱未按规定穿戴好劳保用品。

	应急组织与职责
	应急指挥小组
	1、职责：其职责包括事故现场处置的指挥、组织、协调、决策等工作，并根据事故发展情况，上报公司事故救援指挥中心以及政府相关部门，并协助救援。
2、组成：组长：事故现场职务最高者。

	
	应急抢险小组
	1、职责：其职责包括在事故现场实施现场抢险救援，保证事故受伤人员能及时得到有效的处置。
2、组成：组长：现场作业班长；

         组员：现场作业人员。

	预
防

措

施
	1、加强高温体作业过程的监督检查，认真落实安全操作规程；
2、提高从业人员的自我保护意识，正确穿戴个人劳动防护用品；

3、定期对设备检查，及时维修不合格的设备装置，严禁设备及管道发生泄漏；

4、对使用酸、碱作业区域进行合理规划，避免交叉作业等不安全现象；

5、加强安全操作知识的宣传与教育，提高从业人员面对突发事件的应急处置能力。

	现
场

处

置
	1、发生灼、烫伤事故后，应本着员工和救援人员的生命优先，保护环境优先，控制事故防止蔓延优先的原则，根据不同程度、不同类型灼烫伤、烧伤，现场及时给予正确处理；
2、搬运受伤人员、创面处理动作要轻，用药要准，对严重灼烫伤，应注意伤者的血压、脉搏、呼吸神志变化，及时防治休克。同时抓紧时间将伤者尽早送往医院治疗；

3、应采用各种有效的措施使伤员尽快脱离热源，尽量缩短烧伤时间；　　

4、对已灭火而未脱衣服的伤员必须仔细检查全身情况，保持伤口清洁；伤员的衣服鞋袜用剪刀剪开后除去，伤口全部用清洁布片覆盖，防止污染；　

5、四肢烧伤时，先用清洁冷水冲洗，然后用清洁布片、消毒纱布覆盖并送往医院；

6、对爆炸冲击波烧伤的伤员要注意有无脑颅损伤，腹腔损伤和呼吸道损伤；

7、发生烧烫伤后的最佳治疗方案是局部降温，凉水冲洗是最切实、最可行的方法。冲洗的时间越早越好，即使烧烫伤当时即已造成表皮脱落，也同样应以凉水冲洗，不要惧怕感染而不敢冲洗。冲洗时间可持续半小时左右，以脱离冷源后疼痛已显著减轻为准；

8、如不能迅速接近水源，也可以用冰块、冰棍冷敷。如采取的冷疗措施得当，可显著减轻局部渗出、挽救未完全毁损的组织细胞。

	注
意

事

项
	1、救援人员在施救前，应正确佩戴好相关防护用品，做好自身防护措施后再进行施救；
2、除非伤员出现大量呕吐、腹泻或呼吸循环衰竭，不要输入太多液体，以免引起心力衰竭或肺水肿；

3、对病情危重或经适当的处理后无好转者，应在继续抢救的同时立即送往就近的医院救治；

4、伤员和施救人员离场后，应对现场进行隔离，设置警示标识，并设专人把守现场，严禁任何无关人员擅自进入隔离区。

	报告
与电话
	现场发现者 → 现场主管 → 安全主任 → 生产主管 → 总指挥或副总指挥。
值班电话:0755-         ；   安全主任电话：           ；

总指挥电话：           ；   副总指挥电话：

生产主管电话：         ；

医疗报警电话：120           外部报警电话：110。


7.高处坠落伤害事故现场处置方案

	事
故

特

征
	危险性分析
	人体从高处作业区域坠落通常会造成多个系统或多个器官损伤，严重者当场死亡；还有的造成昏迷、呼吸窘迫、面色苍白，胸、腹腔内脏器官损伤、腰椎骨折、脊髓损伤、颅脑损伤致残等。

	
	事故可能发生的
区域、地点、装置
	作业人员在公司2米以上的作业区（如：装修作业、维修作业等）作业时，不慎从高处坠落造成轻伤、重伤或死亡的伤害事故。

	
	可能造成的伤害
	    导致人员伤亡。

	
	事故前可能
出现的征兆
	    登高设施不符合要求、未按规定检测；员工违规操作；操作人员未办理登高作业证，无证作业。

	应急组织与职责
	应急指挥小组
	1、职责：其职责包括事故现场处置的指挥、组织、协调、决策等工作，并根据事故发展情况，上报公司事故救援指挥中心以及政府相关部门，并协助救援。
2、组成：组长：事故现场职务最高者。

	
	应急抢险小组
	1、职责：其职责包括在事故现场实施现场抢险救援，保证事故受伤人员能及时得到有效的处置。
2、组成：组长：现场作业班长；

         组员：现场作业人员。

	预
防

措

施
	1、作业前对高处作业人员进行安全技术交底和教育。
2、作业人员必须佩戴合格的安全帽、安全带或安全绳。
3、在条件可能的情况下搭设作业平台、爬梯进行作业。

4、患有高血压、心脏病等职业禁忌症的人员禁止从事高处作业。
5、六级以上大风、大雨、浓雾等天气不得从事室外高处作业。
6、严禁穿硬塑料底等易滑鞋、拖鞋、高跟鞋，宜穿软平底安全鞋。

7、严禁作业人员在作业时嬉戏打闹，以免失足发生坠落危险。

	现
场

处

置
	1、发生高处坠落伤害事故后，现场安全管理人员应马上组织抢救伤者。
2、首先观察伤者的受伤情况、部位、性质，如伤员发生休克，应先由厂医或急救员处理休克，并去除伤员身上的用具和口袋中的硬物等。

3、处于休克状态的伤员要让其安静、平卧、保暖、少动，并将下肢抬高20°，尽快送医院进行救治。在搬运和转送过程中，颈部和躯干不能前屈或扭转，而应使脊柱伸直，绝对禁止一个抬肩一个抬腿的的搬法，以免发生或加重截瘫。

4、如出现颅脑损伤或脊椎受伤时，必须维持伤者呼吸道通畅，并及时送到就近的医院救治。 

5、搬运时，将伤者平卧放在硬板或帆布担架上，以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫，甚至死亡。抢救脊椎受伤者时，搬运过程中严禁只抬伤者的两肩与两腿或单肩背运。

6、发现伤者手足骨折时，不要盲目搬动。应在骨折部位用夹板把受伤位置临时固定，使断端不再移位或刺伤肌肉、神经或血管。

7、 遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。

	注
意

事

项
	1、事故发生后，应按“先救命，后治伤的”原则进行。 
2、要备齐必要的应急救援物品，如车辆、医药箱、担架、止血带、氧气袋、通讯设备等。
3、非专业救护人员不可进行人工呼吸和胸外心脏按压术。

4、如拨打“120”或“110”报警电话后，应派人到公司门口接应，并保护好事故现场，以便进行事故调查处理。

	报告
与电话
	现场发现者 → 现场主管 → 安全主任 →总指挥或副总指挥。
值班电话:0755-        ；   安全主任电话：

总指挥电话：          ；   副总指挥电话：

医疗报警电话：120          外部报警电话：110


8.中毒伤害事故现场处置方案

	事
故

特

征
	危险性分析
	导致作业人员眼睛、皮肤灼伤，引起支气管炎、肺炎和肺水肿，还可能造成大面积灼伤，还有接触过量的危险化学品急性中毒，造成的人员恶心、呕吐、腹部疼痛、昏迷、休克、甚至死亡。

	
	事故可能发生的
区域、地点、装置
	剧毒品、危险化学品存储现场、使用现场（如电镀线、氧化池等）、污水处理现场。

	
	可能造成的伤害
	    导致人员恶心、呕吐、腹部疼痛、昏迷、休克、甚至死亡。

	
	事故前可能
出现的征兆
	   员工违规操作；操作人员未按规定佩戴劳动防护用品。

	应急组织与职责
	应急指挥小组
	1、职责：其职责包括事故现场处置的指挥、组织、协调、决策等工作，并根据事故发展情况，上报公司事故救援指挥中心以及政府相关部门，并协助救援。
2、组成：组长：事故现场职务最高者。

	
	应急抢险小组
	1、职责：其职责包括在事故现场实施现场抢险救援，保证事故受伤人员能及时得到有效的处置。
2、组成：组长：现场作业班长；

         组员：现场作业人员。

	预
防

措

施
	1、从事与危险化学品相关作业的人员应按公司安全制度要求戴好相关安全防护用品用具。
2、在有毒有害作业的工序应保持空气流通。

3、到有限（密闭空间）里进行作业前，应先进行有毒气体检测（如：用有毒气体检测仪、小动物试验等）和氧气检测，确认安全后方可进入。

4、救护人员及在有限（密闭空间）作业的人员应身体健康，无心脏病、高血压等。

	现
场

处

置
	1、现场安全管理人员应立即组织将中毒人员搬离危险地点，放到空气流通的地方，保持呼吸道通畅。
2、脱去污染的衣着，迅速用清水冲洗皮肤。

3、 如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。并马上送就近的医院救治，同时汇报当班负责人或公司安全负责人。

4、停止现场作业，找出中毒伤害的原因，及时消除危险点。

5、当有限（密闭空间）作业人员发生窒息或中毒事故时，施救人员应先强制向有限（密闭空间）内通风换气后方可进入进行施救；对于可能产生有毒气体的地点，救援人员应先进行有毒气体检测(方法：用有毒气体检测仪)和氧气检测，确认安全或者救援人员防毒呼吸器佩戴正确后进行施救。

6、现场应设置隔离措施，专人维持现场秩序。

	注
意

事

项
	1、救援人员在施救前，应正确佩戴好相关安全防护用品，做好自身防护措施后再进行施救。
2、采取通风换气措施时，严禁用纯氧进行通风换气，以防止氧气中毒。

3、对于有限（密闭空间）内禁止使用明火的地点，严禁使用蜡烛、火机等方法进行试验。

4 、 根据现场事态的发展，由现场安全负责人决定是否组织人员疏散，避免造成更大的人员伤害事故。

	报告
与电话
	现场发现者 → 现场主管 → 安全主任 →总指挥或副总指挥。
值班电话:0755-         ；   安全主任电话：
总指挥电话：           ；   副总指挥电话：

医疗报警电话：120           外部报警电话：110 


9. 特种设备事故现场处置方案

	事
故

特

征

·
	危险性分析
	   锅炉爆炸事故；场内机动车辆叉车、电动葫芦等因故障或操作人员失误造成车辆伤害事故。

	
	事故可能发生的
区域、地点、装置
	锅炉工作场所，叉车作业场所，电动葫芦使用场所，烤箱现场,空压机现场。

	
	可能造成的伤害
	    导致人员伤亡或设备损坏。

	
	事故前可能
出现的征兆
	    特种设备事故征兆：特种设备安全设施及安全附件未按要求保养和规定时间定期检测；员工违规操作；操作人员未取得特种作业操作证无证上岗操作特种设备。

	
	应急指挥小组
	1、职责：其职责包括事故现场处置的指挥、组织、协调、决策等工作，并根据事故发展情况，上报公司事故救援指挥中心以及政府相关部门，并协助救援。
2、组成：组长：事故现场职务最高者。

	
	应急抢险小组
	1、职责：其职责包括在事故现场实施现场抢险救援，保证事故受伤人员能及时得到有效的处置。
2、组成：组长：现场作业班长；

         组员：现场作业人员。

	预
防

措

施
	1、特种设备必须由有资质的单位进行检修、保养；
2、特种设备必须向政府有关部门登记注册取得安全使用证，并定期进行检测；

3、特种设备安全设施如压力表、安全阀就定期检测确保完好有效；

4、特种设备发生故障要及时请专业部门进行检修，不得带病运行；

5、应张贴安全须知，设置应急设施并保持完好有效；

6、特种设备作业人员就持有特种设备作业证书方可上岗操作。

	现
场

处

置
	1、发生锅炉爆炸事故时现场人员应尽快撤离作业场所。
2、机动车辆（如叉车等）发生车辆伤害事故的处置

（1） 机动车倾翻事故

1）应及时通知有关部门和维修单位维保人员到达现场，进行施救；

2)当有人员被压埋在倾倒机动车下面或驾驶室内时，应立即采取千斤顶、起吊设备、切割等措施，将被压人员救出，在实施处置时，必须指定1名有经验的人员进行现场指挥，并采取警戒措施，防止机动车倾倒、挤压事故的再次发生。

（2）厂/场内机动车自燃事故

1）应采取措施施救被困在车厢内或驾驶室内无法逃生的人员，并应立即使机车熄火，防止电气火灾的蔓延扩大；

2)灭火时，应防止二氧化碳等中毒窒息事故的发生；

3)发生燃油泄漏时，应按危险化学品泄漏事故现场处置方案处置。

（3）厂/场内机动车交通事故

立即将伤者初步包扎后送医治疗,如伤者疑似骨折时不得轻率移动,应拨打120待救护人员处理。

	注
意

事

项
	1、发生锅炉爆炸事故作业人员尽快撤离作业场所。
2、叉车作业属特种作业应持证上岗。

	报告
与电话
	现场发现者 → 现场主管 → 安全主任 → 设备主管 → 总指挥或副总指挥。
值班电话:0755-          ；   安全主任电话：           ；

总指挥电话：            ；   副总指挥电话：
设备主管电话：          ；   叉车作业人员电话：            

医疗报警电话：120            外部报警电话：110 


10.压力容器爆炸事故现场处置方案
	事
故

特

征
	危险性分析
	压力容器在生产过程中由于维护保养、使用不当，容易造成设备缺陷、超压等故障，到时发生压力容器爆炸事故。。

	
	事故可能发生的
区域、地点、装置
	烤箱现场、空压机现场、锅炉现场。

	
	可能造成的伤害
	   容器（气瓶）发生爆炸事故后可能导致现场的人员轻伤、重伤甚至死亡。

	
	事故前可能
出现的征兆
	   设备维护保养不当，员工违规操作、误操作；

	应急组织与职责
	应急指挥小组
	1、职责：其职责包括事故现场处置的指挥、组织、协调、决策等工作，并根据事故发展情况，上报公司事故救援指挥中心以及政府相关部门，并协助救援。
2、组成：组长：事故现场职务最高者。

	
	应急抢险小组
	1、职责：其职责包括在事故现场实施现场抢险救援，保证事故受伤人员能及时得到有效的处置。
2、组成：组长：现场作业班长；

         组员：现场作业人员。

	预
防

措

施
	1、购买的容器（气瓶）应符合国家相关安全要求，具有产品合格证、批量检验质量证明书等。
2、在搬运气瓶时，应注意避免气瓶受到剧烈振动和冲击。装在车上的气瓶要妥善地加以固定，防止气瓶跳动或滚动；气瓶必须戴有瓶帽和防震圈；装卸气瓶应做到轻装轻卸，不得采用抛装、滑放或滚动的装卸方法。

8 3、正确操作，合理使用。开阀时要慢慢开启，防止加压过速产生高温，开阀时不能用钢搬手敲击气瓶，以防产生火花。氧气瓶的瓶阀及其附件禁止沾染油脂，焊工不得用沾有油脂的工具、手套或油污工作服去接触氧气瓶阀、减压器等。工业氧气瓶使用到最后时应留有适量余气，以防混入其它气体或杂质，造成事故。

4、定期检查各类气瓶是否完好有效。气瓶库房和气瓶在使用时，都应远离高温、明火和易燃易爆物质等，一般相距在10米以上。 

5、充气前应对气瓶进行严格的检查，并采取严密措施，防止超量充装。

	现
场

处

置
	原则上由现场安全管理人员组织进行如下处置：
1、气瓶爆炸着火时，在条件允许下应迅速关闭气瓶阀门。如临近物质或可燃物失火，应迅速将气瓶搬移到安全地点，防止气瓶因受火场高热而引起爆炸。

2、如现场物质已着火，应立即组织扑灭初期火灾。 

3、如容器（气瓶）已发生爆炸，应立即将现场的人员疏散到安全地点。

4、如有人员受伤，应立即抢救伤员，并将伤员搬离危险点。

5、如有人员受外伤，应通知公司厂医对其进行简单的外部止血包扎后，及时送就近的医院做治疗。

6、如有人员出现重伤或呼吸停止时，应立即拨打120急救电话，同时通知公司厂医或急救员对其进行简单的包扎处理或人工呼吸、胸外心脏按压术，然后等待医务人员或医务人员没有到场的情况下先进行的紧急救助。

	注
意

事

项
	1、救援人员在施救前，应正确佩戴好安全防护用具，做好自身防护措施后再进行施救。
2、当政府消防部门和安监人员到场后，应听从他们的指挥，积极配合救援工作。

3、伤员和施救人员离场后，应对现场进行隔离，设置警示标示，并设专人把守现场，严禁任何无关人员擅自进入隔离区。

	报告
与电话
	现场发现者 → 现场主管 → 安全主任 →总指挥或副总指挥。
值班电话:0755-；                 安全主任电话：；

总指挥电话：；                   副总指挥电话：

医疗报警电话：120                外部报警电话：110 


　11、职业危害事故现场处置方案
	事
故

特

征
	危险性分析
	导致作业人员眼睛、皮肤灼伤，引起支气管炎、肺炎和肺水肿，还可能造成大面积灼伤，还有接触过量的危险化学品急性中毒，造成的人员恶心、呕吐、腹部疼痛、昏迷、休克、甚至死亡。

	
	事故可能发生的
区域、地点、装置
	危险化学品存储现场、使用现场（如调油房、移印车间等）

	
	可能造成的伤害
	导致人员恶心、呕吐、腹部疼痛、昏迷、休克、甚至死亡。

	
	事故前可能
出现的征兆
	员工违规操作；操作人员未按规定佩戴劳动防护用品。

	应急组织与职责
	应急指挥小组
	1、职责：其职责包括事故现场处置的指挥、组织、协调、决策等工作，并根据事故发展情况，上报公司事故救援指挥中心以及政府相关部门，并协助救援。
2、组成：组长：事故现场职务最高者。

	
	应急抢险小组
	1、职责：其职责包括在事故现场实施现场抢险救援，保证事故受伤人员能及时得到有效的处置。
2、组成：组长：现场作业班长；

         组员：现场作业人员。

	预
防

措

施
	1、从事与危险化学品相关作业的人员应按公司安全制度要求戴好相关安全防护用品用具。
2、在有毒有害作业的工序应保持空气流通。

3、到有限（密闭空间）里进行作业前，应先进行有毒气体检测（如：用有毒气体检测仪、小动物试验等）和氧气检测，确认安全后方可进入。

4、救护人员及在有限（密闭空间）作业的人员应身体健康，无心脏病、高血压等。

	现
场

处

置
	1、现场安全管理人员应立即组织将中毒人员搬离危险地点，放到空气流通的地方，保持呼吸道通畅。
2、脱去污染的衣着，迅速用清水冲洗皮肤。

3、 如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。并马上送就近的医院救治，同时汇报当班负责人或公司安全负责人。

4、停止现场作业，找出中毒伤害的原因，及时消除危险点。

5、当有限（密闭空间）作业人员发生窒息或中毒事故时，施救人员应先强制向有限（密闭空间）内通风换气后方可进入进行施救；对于可能产生有毒气体的地点，救援人员应先进行有毒气体检测(方法：用有毒气体检测仪)和氧气检测，确认安全或者救援人员防毒呼吸器佩戴正确后进行施救。

6、现场应设置隔离措施，专人维持现场秩序。

	注
意

事

项
	1、救援人员在施救前，应正确佩戴好相关安全防护用品，做好自身防护措施后再进行施救。
2、采取通风换气措施时，严禁用纯氧进行通风换气，以防止氧气中毒。

3、对于有限（密闭空间）内禁止使用明火的地点，严禁使用蜡烛、火机等方法进行试验。

4 、 根据现场事态的发展，由现场安全负责人决定是否组织人员疏散，避免造成更大的人员伤害事故。

	报告
与电话
	现场发现者 → 现场主管 → 安全主任 →总指挥或副总指挥。
值班电话:0755-      安全主任电话：

总指挥电话：     副总指挥电话：
医疗报警电话：120           外部报警电话：110 


12. 污水处理现场淹溺事故现场处置方案

	事
故

特

征

·
	危险性分析
	  发生淹溺后，可引起窒息缺氧，如合并心跳停止的，可造成溺水死亡（溺死），如心脏未停止的，可造成近乎溺死。

	
	事故可能发生的
区域、地点、装置
	污水处理现场、沉淀池等。

	
	可能造成的伤害
	    导致人员伤亡。

	
	事故前可能
出现的征兆
	    安全设施存在缺陷，如防护围栏缺失；作业人员安全意识不强，操作不精心；作业环境恶劣，如地面打滑等。

	
	应急指挥小组
	1、职责：其职责包括事故现场处置的指挥、组织、协调、决策等工作，并根据事故发展情况，上报公司事故救援指挥中心以及政府相关部门，并协助救援。
2、组成：组长：事故现场职务最高者。

	
	应急抢险小组
	1、职责：其职责包括在事故现场实施现场抢险救援，保证事故受伤人员能及时得到有效的处置。
2、组成：组长：现场作业班长；

         组员：现场作业人员。

	预
防

措

施
	1、检查完善设施的安全防护措施，配置防护围栏或者盖板；
2、改善作业环境，设置通畅的排水装置，防止地面积水；

3、加强员工的安全培训教育，增强周围作业人员的安全意识和隐患辨识能力；

4、现场应张贴安全须知，警示标志等；

	现
场

处

置
	1、现场人员会水者及救护人员发现溺水者，立即进行施救工作。
2、现场人员不会水时，立即用绳索、竹竿、木板或救生圈等使溺水者握住后拖上岸。

3、溺水者被抢救上岸后，立即清除口、鼻的泥沙、呕吐物等，松解衣领、纽扣、腰带等，并注意保暖，必要时将舌头用毛巾、纱布包裹拉出，保持呼吸道畅通。

4 、立即对溺水者进行控水（倒水），使胃内积水倒出。控水（倒水）方法：溺水者俯卧，救护者双手抱住溺水者腹部上提，或将溺水者放于救护者跪撑腿上，同时另一手拍溺水者后背，迅速将水控出。

5、有呼吸（有脉搏）使溺水者处于侧卧位，保持呼吸道畅通。

6、无呼吸（有脉搏）使溺水者处于仰卧位，扶住头部和下颚，头部向后微仰保证呼吸道畅通，进行人工呼吸，吹气时，用腮部堵住溺水者鼻孔，每3秒钟吹气一次。

7、无呼吸（无脉搏）使溺水者处于仰卧，食指位于胸骨下切迹，掌根紧靠食指旁，两掌重叠，按压深度4-5厘米，每15秒吹气2次，按压15次。

8、溺水者是儿童，进行人工呼吸时，每3秒钟吹气一次，心脏按压深度1-2厘米，每10秒钟吹气2次，按压10次。

9、被救上岸的溺水者，在实施抢救时，立即拨打急救中心120电话，进行现场抢救。

	注
意

事

项
	1、发生淹溺事故后，对受伤人员立即进行控水（倒水），使呼吸道积水倒出。
2、在送往医院的途中对溺水者进行人工呼吸，心脏按压也不能停止，判断好转或死亡才能停止。

	报告
与电话
	现场发现者 → 现场主管 → 安全主任 → 设备主管 → 总指挥或副总指挥。
值班电话:0755-          ；   安全主任电话：               ；

总指挥电话：            ；   副总指挥电话： 
医疗报警电话：120            外部报警电话：110 


13、电梯事故现场处置方案
	事
故

风险分析
	事故类型
	1、 电梯困人事故；

2、 由于剪切、坠落等原因造成的人身伤亡事故；

3、 由于触电等原因造成的人身伤亡事故；

4、 其他安全事故。

	
	事故发生的
区域、地点、装置
	公司电梯井道运行的电梯轿厢内



	
	事故发生的可能时间、事故的严重程度及其影响范围
	不受时间、季节变化影响，其危害程度会导致重伤或死亡，当救援时间过长，精神状况存在低于常人的特殊情况时，可能导致上述人群的身体和精神出现影响健康的恶化情况，严重时可能造成个别人员伤亡。

	
	事故前可能
出现的征兆
	设备进入性能老化衰退期；持续发生电梯故障，未能采取有效整改措施消除故障因素的；大面积突发停电，现场救援因人手有限，导致救援工作不能全部展开的。

	
	事故可能引发的次生、衍生事故
	人员伤亡、物体倒塌事故



	应急工作职责
	应急指挥小组
	1、职责：其职责包括事故现场处置的指挥、组织、协调、决策等工作，并根据事故发展情况，上报公司事故救援指挥中心以及政府相关部门，并协助救援。
2、组成：仲小民：事故现场职务最高者。

	
	应急抢险小组
	1、职责：其职责包括在事故现场实施现场抢险救援，保证事故受伤人员能及时得到有效的处置。
2、组成：现场作业班长；

         现场作业人员。

	预
防

措

施
	1、机械设备应定期进行检查、维修、保养（特别是零部件）；
2、仓库物料堆放(码)按规定堆放，并符合有关要求。

	应急

处

置
	1 电梯停驶现场处置

1.1轿厢内人员立即用电话报警，大声呼救；
1.2应急值班人员在接报时，要确认停运电梯的部位及层位，立即到达事故现场，同时报告领导；
1.3应急指挥部指挥人员，实施解救被困人员的现场处置指挥工作，集结抢救小组人员及时解救轿厢内的被困人员；
1.4抢救人员到达事故现场后，要安抚轿厢内被困人员的情绪，了解被困人员情况；
1.5切断电梯电源，在靠近层站的层门外，开启轿门，确保轿厢人员离开轿厢，或盘车到最近的层站，开启轿门，救出被困人员，也可启用轿厢顶部的活板门援救和撤离乘客；
1.6自救有困难立即拨打电梯维修单位的电话，报告事故情况，进行处置；
1.7停电时间短，及时与轿厢内乘客联系，恢复送电后，重新选层恢复电梯正常运行。

2 电梯火灾现场处置

2.1应急值班人员接报后，立即赶赴事故现场进行现场处置的指挥工作；
2.2建筑物内发生火灾后，立即疏散轿厢内乘客，停止电梯运行，关闭轿厢门、切断总电源；
2.3电梯间、井道内，轿厢内发生火灾，立即组织疏导人员，撤离到安全地带，切断总电源组织人员进行灭火；
2.4组织自救灭火时，同时拨打110电话报警，及时扑救火灾和解救轿厢内被困人员。

3.电梯卡人现场处置

3.1 电梯发生卡人、挤人事故，立即拨打110或专业救援部门进行现场处置，不可盲目行动，防止加重受伤人的伤情；
3.2 将受伤人员及时送往医院进行救治，拨打120急救中心电话进行现场救治；
3.3 事故现场的保护电梯事故发生后，应急值班人员及现场管理人员应妥善保护事故现场，及相关证据以便对事故进行调查。
4 电梯坠落现场处置

4.1 不论有几层，赶快把每一次楼的按键都按下；

4.2 如果电梯里有手把，一只手紧握手把，这样可固定人所在的位置，使你不至于因重心不稳而摔伤；

4.3 整个背部跟头部紧贴电梯内墙，呈一直线。要运用电梯墙壁作为脊椎的防护；

4.4  膝盖呈弯曲姿势。因为韧带是唯一人体富含弹性的一个组织，比骨头承受压力会更大。 

	注
意

事

项
	1 在发生火灾时，在消防楼梯和机房的排烟效果满足人员通行要求的前提下，如确需救援人员进入机房抢救，则救援人员必须配备消防面具和消防器材并有专业消防人员同行，防止救援人员发生意外。

2 应急救援器材必须存放在规定地点，并定期检验状态，确保符合使用要求。

3 及时保留各种证据，以便还原事故过程，分析事故原因。

4 消防值班室人员和维保人员应及时劝告乘客保持镇定。乘客在轿厢内试图自行爬出轿厢，往往造成危险。

5 在打开厅门时，必须确保周围环境没有无关的人员围观。现场保卫人员应及时设置围栏，分流人群。严格控制人员靠近厅门口。

6 发生伤亡事故的电梯必须经过技术监督局特种设备检验院检验合格后，方可投入运行。

	报告
与电话
	现场发现者 → 现场主管 → 安全主任 → 设备主管 → 总指挥或副总指挥。
值班电话:0755-；   安全主任电话：

总指挥电话：；   副总指挥电话：

设备主管电话：；
医疗报警电话：120           外部报警电话：110。


15、有限空间作业事故现场处置方案

	事故

风险分析
	事故类型
	有限空间作业中毒、窒息

	
	易发生地点
	公司消防水池、下水井、电梯井等封闭或者部分封闭，出入口较为狭窄，作业人员不能长时间在内工作，自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者含氧量不足的空间。

	
	危害程度
	引起人员伤亡

	
	事故前兆
	作业人员头痛、头晕、耳鸣、恶心、呕吐、心悸、四肢无力或有短暂的晕厥

	
	次生、衍生事故
	物体打击、触电事故等。

	应急工作职责
	应急自救

人员形式
	由现场发现人、值班主管、现场作业人员等形成自救小组,值班主管自任组长。

	
	岗位应急

工作职责
	1.值班主管任现场指挥，负责组织抢险、救护等人员开展工作；

2.抢险、抢修人员采取果断有效措施，迅速佩戴防护器具，抢救受伤人员；

3.医疗救护人员做好伤员的现场救护、转运和安抚工作；

4.疏散警戒人员做好事故现场的警戒和保卫工作。

	应急处置
	预防措施
	1）建立、健全有限空间作业安全生产责任制，明确有限空间作业负责人、作业者、监护者职责；

2）组织制定作业方案、安全作业操作规程、事故应急救援预案、安全技术措施等有限空间作业管理制度；

3）保证有限空间作业的安全投入，提供符合要求的通风、检测、防护、照明等安全防护设施和个人防护用品；

4）督促、检查本单位有限空间作业的安全生产工作，落实有限空间作业的各项安全要求；

5）凡进入有限空间进行施工、检修、清理等作业活动，单位应实施作业审批，需经安全及相关管理部门负责人审核批准。未经审批，任何人不得进入有限空间作业。

6） 有限空间作业必须严格执行“先通风、再检测、后作业”的原则，未经通风和检测，严禁作业人员进入有限空间作业。

7） 有限空间作业人员应无妨碍从事相应工种作业的疾病和生理缺陷，符合相应工种作业需要的资质。

8）作业前后应清点作业人员和作业工器具。

9）应明确有限空间作业现场负责人、监护人员和作业人员，不得在没有监护人的情况下作业。

10）作业人员不得携带与作业无关的物品进入有限空间，作业中不得抛掷材料、工器具等物品。

11） 严禁作业人员在有限空间作业区域内脱卸个人防护用品。

12）难度大、劳动强度大、时间长的有限空间作业应采取轮换作业。

13）作业后，现场负责人应进行安全检查，消除隐患，确保人员全部离开。

	
	事故应急

处置程序

（处置措施）
	1）当有限空间内有1人昏迷或窒息，伤势严重，监护人必须戴上防毒面罩后，方可进入容器救人，其他人员负责在外接应；

2）监护人下到出事地点，伤员伤势重无法站立时，可用安全绳直接往上拉，监护人可一边托着伤者，一边指挥上面的人拉的快慢，同时保护伤者不被刮碰梯子、器壁，同时也要保护好自己的安全。

3）、其他人员在拉绳子的过程中，要使重心尽量往竖井中心移，用力要均匀，与下面的人员配合好，一定要注意不能碰伤伤员。

4）、受伤者被救出安全区域后，才能解下防护装备，让伤者平躺下，应迅速将中毒窒息者移到空气新鲜流通的地方，松开领口和紧身衣服及妨碍呼吸的一切物品，让其头部侧偏，以保持呼吸畅通。

5）救护人员对伤者立即进行人工呼吸和胸外按摩，并用担架送上救护车前往医院治疗。

	注意事项
	1） 抢险人员必须佩戴好个人防护用品进入危险场所进行抢险和救护。

2） 实施抢险救援时应先救人再实施其他抢险。

3） 现场救护与抢险相结合，如没有相应个人防护用品，不得盲目抢险和救护。

4） 现场施救人员应具备相应知识和能力，确保抢险和救治得体有效。

5） 必要时设立警戒区防止无关人员进入危险区。

	报告程序

联系电话
	现场发现者→现场主管→部门经理。

公司24小时值班电话：              手机：

消防：110       医救：120


生产安全事故应急预案架构、职责及相应程序


[image: image1]
小组成员职责


总指挥职责


全面领导组织指挥应急救援工作。


副总指挥职责


协助总指挥全面开展应急救援具体工作。


应急办主任职责


协助各应急小组准备、实施、开展应急救援的相关工作。


现场警戒组职责


负责事故现场的警戒、安保、疏散工作。


后勤保障组职责


负责应急救援物资、车辆、水电等后勤支援保障工作。


现场通讯组职责


负责应急救援的对外对内通讯联络、保障、服务工作。


现场抢险组职责


负责事故的控制、抢险、扑救、消防、恢复等相关工作。


医疗救护组职责


负责事故现场伤员紧急救治、护送抢救等工作。


公司24小时电话：*********


火警、匪警、交通事故电话：110(三警合一)


医疗救护电话：120





总指挥：总经理





副总指挥：副总经理





应急办主任：安全主任





现场警戒组


组长：





后勤保障组


组长：








现场通讯组


组长：








现场抢险组


组长：








医疗救护组


组长：








应急预案领导小组





应急响应程序





报警





应急指挥部





事故级别


（部门级）





扑灭


终止





总结


预防





自主抢救





事故级别


（公司级）





各应急小组





自主抢救








根据分工履行职责





抢险结束进行总结





事故级别


（社会级）





各应急小组





根据分工实施救援





抢险结束进行救援





环保





消防





安监





协助政府部门





否





是





否





是









