岗位安全风险告知卡

	作业名称
	脚手架搭拆

	作业对象
	架子工
	危险等级
	较大

	主要危害因素
	1、 人的因素：①身体健康状况异常或从事禁忌作业：患有高血压、心脏病、癫痫病以及不适于高处作业的人搭设脚手架，架子工无上岗证。②冒险心理：架子工酒后作业、疲劳作业、冒险蛮干。③操作错误：违章作业，未按操作规程施工。
2、 防护缺陷：未正确使用个人劳动防护用品，未正确佩戴安全帽、高处作业未佩戴安全带，穿防滑鞋。

3、 运动物伤害：坠落物伤害，放在脚手架上的扣件、钢管、脚手板不牢导致的物体打击等。
4、 未按方案搭设脚手架。

	易发生事故类型
	高处坠落、物体打击、触电、坍塌

	岗位操作注意事项
	1、 架子工必须经过专业的安全技术培训，考试合格并取得特种作业操作证后方可上岗作业。

2、 进场需进行三级安全教育并考试合格，上班必须进行班前教育，讲解当日施工注意安全事项，按规定着装，正确使用个人安全防护用品，在高处作业时必须系好安全带并高挂低用，穿防滑鞋。

3、 必须严格执行安全技术交底，按照安全操作规程及专项安全技术措施并结合JGJ130-2011《扣件式钢管脚手架的安全技术规范》来搭设。

4、 遇高温、大雨、大雪、大雾、六级以上大风等恶劣天气应停止高处露天作业。

	需穿戴的劳动防护用品
	安全帽、安全带、防滑鞋、反光马甲等

	应急处置措施
	1、 当事故发生时，立刻向项目安全总监或现场负责人报告事故情况并立即抢救伤员。
2、 对危险区域人员应紧急疏散、严禁围观，防止二次事故发生。
3、伤者轻微的体外创伤不需要缝合的，可用生理盐水进行清洗，用酒精进行消炎，敷上消炎药，进行包扎即可，伤口出血在专业医护人员到来前，可先按照进场教育时学习的止血法进行止血，。

4、如遇骨折等严重情况，为了避免二次伤害，严禁挪动伤者，听从项目部应急小组人员安排，及时妥善就医。

5、对受伤昏迷的者情况允许先采取人工呼吸，以待专业医生救治。

电话报告：安全管理人员：微信公众号：每日安全生产      主要负责人：  
   

	安全警示标志
	[image: image1.png]


 [image: image2.png]


 [image: image3.png]


 [image: image4.png]




	告知人：（签名）
	
	接受人：（签名）
	


岗位安全风险告知卡

	作业名称
	模板支架搭拆

	作业对象
	木工
	危险等级
	一般

	主要危害因素
	1、 人的因素：①身体健康状况异常：患有高血压、心脏病、癫痫病以及不适于高处作业的人搭设模板支撑架。②冒险心理：木工工酒后作业、疲劳作业、冒险蛮干。③操作错误：违章作业，未按操作规程施工。

2、 防护缺陷：未正确使用个人劳动防护用品，未正确佩戴安全帽、未佩戴安全带，穿防滑鞋。

3、 运动物伤害：坠落物伤害，放在模板架上的扣件、短钢管、山型卡，快捷加固件、螺杆、模板等不牢导致的物体打击等。

4、 未按专项施工方案搭设模板支架（立杆间距、扫地杆、步距、剪刀撑等尺寸要求）。

	易发生事故类型
	高处坠落、物体打击、机械伤害、坍塌

	岗位操作注意事项
	1、 必须接受项目部三级安全教育并考试合格后方可上岗作业。

2、 上班必须按规定着装，正确使用个人安全防护用品，在高处作业时必须系好安全带，穿防滑鞋。

3、 必须严格执行安全技术交底，按照专项安全技术措施并结合各种型式脚手架的安全技术规范来搭设。

4、 遇高温、大雨、大雪、大雾、六级以上大风等恶劣天气应停止高处露天作业。

	需穿戴的劳动防护用品
	安全帽、安全带、防滑鞋等。

	应急处置措施
	1、 当事故发生时，立刻向项目安全总监或现场负责人报告事故情况并立即抢救伤员。
2、 对危险区域人员应紧急疏散、严禁围观，防止二次事故发生。
3、伤者轻微的体外创伤不需要缝合的，可用生理盐水进行清洗，用酒精进行消炎，敷上消炎药，进行包扎即可，伤口出血在专业医护人员到来前，可先按照进场教育时学习的止血法进行止血，。

4、如遇骨折等严重情况，为了避免二次伤害，严禁挪动伤者，听从项目部应急小组人员安排，及时妥善就医。

5、对受伤昏迷的者情况允许先采取人工呼吸，以待专业医生救治。

电话报告：安全管理人员：微信公众号：每日安全生产      电话  主要负责人：   电话


	安全警示标志
	[image: image5.png]


 [image: image6.png]


 [image: image7.png]


 [image: image8.png]




	告知人：（签名）
	
	接受人：（签名）
	


岗位安全风险告知卡

	作业名称
	钢筋制作、绑扎

	作业对象
	钢筋工
	危险等级
	一般

	主要危害因素
	1、 人的因素：①冒险心理：木工工酒后作业、疲劳作业、冒险蛮干。②操作错误：违章作业，未按操作规程施工。

2、 防护缺陷：未正确使用个人劳动防护用品，机械设备传动装置无防护，防护缺失、防护失灵，防护距离不到位。

3、 运动物伤害：铁屑、零碎钢筋切头等甲供材料飞溅伤害，钢筋成品、半成品料堆（垛）倒塌伤害。

4、 电伤害：人员触及带电部位裸漏、漏电造成的触电伤害
5、 设备、设施、工具附件缺陷：高处作业平台稳定性差，脚手架、人字梯强度不够、稳定性差

	易发生事故类型
	机械伤害、高处坠落、触电

	岗位操作注意事项
	1、 在高空、深坑绑扎钢筋和安装骨架，须搭设脚手架和马道。绑扎立柱，墙体钢筋，不准站在钢筋骨架上和攀登骨架上下。

2、 起吊钢筋骨架，下方禁止站人。

3、 张拉钢筋，两端应设置防护挡板。钢筋张拉后要加以防护。

4、 使用钢筋机前，应检查机械是否正常，转动部位的安全防护罩是否完整，进行空载运转，确认安全可靠后，方可作业。

5、 发现电缆有损伤或漏电保护器不动作及时上报电工处理。

	需穿戴的劳动防护用品
	安全帽、安全带、防滑鞋等

	应急处置措施
	1、 当事故发生时，立刻向项目安全总监或现场负责人报告事故情况并立即抢救伤员。
2、 对危险区域人员应紧急疏散、严禁围观，防止二次事故发生。
3、伤者轻微的体外创伤不需要缝合的，可用生理盐水进行清洗，用酒精进行消炎，敷上消炎药，进行包扎即可，伤口出血在专业医护人员到来前，可先按照进场教育时学习的止血法进行止血。

4、如遇骨折等严重情况，为了避免二次伤害，严禁挪动伤者，听从项目部应急小组人员安排，及时妥善就医。

5、对受伤昏迷的者情况允许先采取人工呼吸，以待专业医生救治。

电话报告：安全管理人员：微信公众号：每日安全生产 主要负责人：  

	安全警示标志
	[image: image9.png]


 [image: image10.png]


  [image: image11.png]


 [image: image12.png]<



 [image: image13.png]




	告知人：（签名）
	
	接受人：（签名）
	


岗位安全风险告知卡

	作业名称
	临时用电作业

	作业对象
	电工
	危险等级
	重大

	主要危害因素
	1、 人的因素：①冒险心理：疲劳作业、冒险蛮干、电工无证上岗。②操作错误：违章作业，未按操作规程施工（带电作业）。

2、 防护缺陷：未正确使用个人劳动防护用品，未穿绝缘鞋、未佩戴绝缘手套。电气装置防护距离不够。

3、 电伤害：人员触及带电部位裸漏、漏电造成的触电伤害

	易发生事故类型
	触电

	岗位操作注意事项
	1、 电工必须经省级建设行政主管部门考核合格，取得建筑施工特种作业人员操作证书，方可上岗。

2、 所有绝缘、检查工具应妥善保管，严禁他用，并定期检查，校验。

3、 线路上禁止带负荷接电，并禁止带电操作。

4、 电气设备的金属外壳，必须保护接零。

5、 配电箱防护棚内基础设置绝缘垫。

	需穿戴的劳动防护用品
	安全帽、绝缘手套、绝缘鞋等

	应急处置措施
	1、 当事故发生时，立刻向项目安全总监或现场负责人报告事故情况并立即抢救伤员。
2、 对危险区域人员应紧急疏散、严禁围观，防止二次事故发生。
3、 发现触电事故后首先关掉电源，使用绝缘物把带电体与触电人分离。
4、对受伤昏迷的者情况允许先采取人工呼吸，如无反应可采取心肺复苏发先进行抢救，以待专业医生救治。

电话报告：安全管理人员：微信公众号：每日安全生产  主要负责人： 

	安全警示标志
	[image: image14.png]


   [image: image15.png]


  

	告知人：（签名）
	
	接受人：（签名）
	


岗位安全风险告知卡

	作业名称
	电焊、气割作业

	作业对象
	电焊、气割工
	危险等级
	重大

	主要危害因素
	1、 人的因素：①冒险心理：疲劳作业、冒险蛮干、电焊工无证上岗。②操作错误：违章作业，未按操作规程施工（氧气瓶卧倒等）。

2、 防护缺陷：未正确使用个人劳动防护用品，为正确佩戴安全帽、未穿防护手套、护目镜。氧气乙炔防护距离不够。

3、 电伤害：人员触及带电部位裸漏、漏电造成的触电伤害对装有易燃易爆物品的容器进行焊接。

4、 高温物质：电焊渣。5、非电离辐射：电弧光导致电光性眼炎6、爆炸品：乙炔

	易发生事故类型
	触电、火灾、爆炸、尘肺病、电光性眼炎

	岗位操作注意事项
	1、 电焊工必须经有关部门考核合格，取得特种作业人员操作证书，方可上岗。

2、 电焊机外壳，必须接零接地良好，一次侧接线柱有保护罩、现场使用的电焊机应设有可防雨、防潮、防晒的机棚，并备有消防器材。

3、 施焊场地周围应清除易燃易爆品，或进行覆盖、隔离，电气焊作业开具动火证、配备灭火器、消防水桶、看火人。

4、 雷雨时，应停止露天焊接。

5、 气瓶存放和使用间距必须大于5m，距易燃易爆物品和明火的距离，不得少于10m，氧气瓶严禁卧倒使用，乙炔瓶设置回火器；储装气体的罐瓶及附件应合格、完好有效；严禁使用减压器及其他附件缺损的氧气瓶，严禁使用乙炔专用减压器、回火阀防止器及其他附件缺损的乙炔瓶。

	需穿戴的劳动防护用品
	安全帽、防护面罩、口罩、绝缘手套、绝缘鞋等

	应急处置措施
	1、 当事故发生时，立刻向项目安全总监或现场负责人报告事故情况并立即抢救伤员。
2、 对危险区域人员应紧急疏散、严禁围观，防止二次事故发生。
3、发现触电事故后首先关掉电源，使用绝缘物把带电体与触电人分离。发生轻微灼伤的人员应立即使用清水冲洗上口降温。

4、对触电受伤昏迷的者情况允许先采取人工呼吸，如无反应可采取心肺复苏发先进行抢救，以待专业医生救治；对灼伤严重者，听从项目部应急小组人员安排，及时妥善就医。

电话报告：安全管理人员：     主要负责人： 微信公众号：每日安全生产

	安全警示标志
	[image: image16.png]


 [image: image17.png]


 [image: image18.png]0

LRBHTE




  [image: image19.png]


  [image: image20.png]


  

	告知人：（签名）
	
	接受人：（签名）
	


岗位安全风险告知卡

	作业名称
	起重设备安拆作业

	作业对象
	起重设备安拆工
	危险等级
	重大

	主要危害因素
	1、 1人的因素：①冒险心理：疲劳作业、冒险蛮干、起重工无证上岗。②操作错误：违章作业，未按操作规程施工。③违章指挥：信号工违章指挥

2、 防护缺陷：未正确使用个人劳动防护用品：未正确佩戴安全帽、高处作业未系安全带。安拆作业区防护距离不够

3、 信号缺陷：无信号设施：无对讲机等；信号不清：对讲机信号干扰等信号不清晰
4、运动物伤害：构配件及工具等坠落物伤害

	易发生事故类型
	 高处坠落、起重伤害、物体打击

	岗位操作注意事项
	1、 安装拆卸工人必须经有关部门考核合格，取得特种作业人员操作证书，方可上岗。

2、 必须经进场安全教育考试合格后作业。

3、 必须严格按安装拆卸专项方案及安全操作规程、安全技术交底等操作。

4、 安装拆卸起重设备时，其安全装置必须检查可靠灵敏。

5、 起重设备的安装、拆卸作业应在白天进行，当遇大风（4级及以上）、浓雾和雨雪等恶劣天气时，应停止作业。
6、 严禁在顶升间隔进行吊运物料作业。

	需穿戴的劳动防护用品
	安全帽、安全带、防滑鞋等

	应急处置措施
	1、当事故发生时，立刻向项目安全总监或现场负责人报告事故情况并立即抢救伤员。
2、 对危险区域人员应紧急疏散、严禁围观，防止二次事故发生。
3、伤者轻微的体外创伤不需要缝合的，可用生理盐水进行清洗，用酒精进行消炎，敷上消炎药，进行包扎即可，伤口出血在专业医护人员到来前，可先按照进场教育时学习的止血法进行止血，。

4、如遇骨折等严重情况，为了避免二次伤害，严禁挪动伤者，听从项目部应急小组人员安排，及时妥善就医。

5、对受伤昏迷的者情况允许先采取人工呼吸，以待专业医生救治。

电话报告：安全管理人员：     主要负责人：微信公众号：每日安全生产

	安全警示标志
	[image: image21.png]


 [image: image22.png]


 [image: image23.png]


 [image: image24.png]




	告知人：（签名）
	
	接受人：（签名）
	


岗位安全风险告知卡

	作业名称
	起重吊装作业

	作业对象
	塔吊司机、信号工
	危险等级
	重大

	主要危害因素
	1、1人的因素：①冒险心理：疲劳作业、冒险蛮干、塔吊司机、信号工无证上岗。②操作错误：违章作业，未按操作规程施工。③违章指挥：信号工违章指挥（未严格执行十不吊）
2、 防护缺陷：未正确使用个人劳动防护用品：未正确佩戴安全帽。

3、 信号缺陷：无信号设施：无对讲机等；
4、 4、信号不清：对讲机信号干扰等信号不清晰

5、运动物伤害：构配件及工具等坠落物伤害


	易发生事故类型
	 高处坠落、起重伤害、物体打击

	岗位操作注意事项
	1、 塔吊司机、信号工必须经有关部门考核合格，取得特种作业人员操作证书，方可上岗。
2、 进场需经安全教育考试合格后方可上岗。
3、 必须严格按安全操作规程操作，严格执行“十不吊”规程。

4、 使用前应先试车，其安全装置必须检查可靠灵敏。

5、 当遇大风（6级及以上）、浓雾和雨雪等恶劣天气时，应停止作业。

	需穿戴的劳动防护用品
	安全帽、安全带、防滑鞋等

	应急处置措施
	1、 当事故发生时，立刻向项目安全总监或现场负责人报告事故情况并立即抢救伤员。
2、 对危险区域人员应紧急疏散、严禁围观，防止二次事故发生。
3、伤者轻微的体外创伤不需要缝合的，可用生理盐水进行清洗，用酒精进行消炎，敷上消炎药，进行包扎即可，伤口出血在专业医护人员到来前，可先按照进场教育时学习的止血法进行止血，。

4、如遇骨折等严重情况，为了避免二次伤害，严禁挪动伤者，听从项目部应急小组人员安排，及时妥善就医。

5、对受伤昏迷的者情况允许先采取人工呼吸，以待专业医生救治。

电话报告：安全管理人员：   主要负责人：微信公众号：每日安全生产

	安全警示标志
	[image: image25.png]


  [image: image26.png]


  [image: image27.png]




	告知人：（签名）
	
	接受人：（签名）
	


岗位安全风险告知卡

	作业名称
	混凝土浇筑作业

	作业对象
	混凝土工
	危险等级
	一般

	主要危害因素
	1、 人的因素：①冒险心理：疲劳作业、冒险蛮干②操作错误：违章作业，未按操作规程施工。

2、 防护缺陷：未正确使用个人劳动防护用品：未正确佩戴安全帽、高处作业未系安全带。

3、电伤害：触电：振动棒漏电；


	易发生事故类型
	 高处坠落、起重伤害、物体打击、震动病

	岗位操作注意事项
	1、 必须接受项目部三级安全教育并考试合格后方可上岗作业。

2、 上班必须按规定着装，正确使用个人安全防护用品，正确佩戴安全帽、穿绝缘胶鞋，在高处作业、临边作业时必须系好安全带。

3、 必须严格执行安全技术交底，按照专项安全技术措施及安全操作规程进行施工作业，严禁疲劳作业。

4、 使用振动棒时需佩戴绝缘手套，电缆线应是用绝缘钩挂设，严禁拖地。


	需穿戴的劳动防护用品
	安全帽、安全带、防滑鞋等

	应急处置措施
	1、当事故发生时，立刻向项目安全总监或现场负责人报告事故情况并立即抢救伤员。

3、 对危险区域人员应紧急疏散、严禁围观，防止二次事故发生。
3、伤者轻微的体外创伤不需要缝合的，可用生理盐水进行清洗，用酒精进行消炎，敷上消炎药，进行包扎即可，伤口出血在专业医护人员到来前，可先按照进场教育时学习的止血法进行止血，。

4、如遇骨折等严重情况，为了避免二次伤害，严禁挪动伤者，听从项目部应急小组人员安排，及时妥善就医。

5、对受伤昏迷的者情况允许先采取人工呼吸，以待专业医生救治。

电话报告：安全管理人员：     主要负责人：微信公众号：每日安全生产

	安全警示标志
	[image: image28.png]


    [image: image29.png]


  [image: image30.png]




	告知人：（签名）
	
	接受人：（签名）
	


岗位安全风险告知卡

	作业名称
	水、电安装

	作业对象
	水电安装工
	危险等级
	较大

	主要危害因素
	4、 人的因素：①冒险心理：疲劳作业、冒险蛮干②操作错误：违章作业，未按操作规程施工。

5、 防护缺陷：未正确使用个人劳动防护用品：未正确佩戴安全帽、高处作业未系安全带。

3、电伤害：触电，电缆破皮老化、漏电；
4、防护缺陷：机械设备防护装置损坏、失效、失灵
5、设备、设施、工具、附件缺陷：门式脚手架无抗倾覆措施、上部无防护；人字梯强度不够、不稳定等

	易发生事故类型
	 高处坠落、物体打击、触电、机械伤害

	岗位操作注意事项
	1、 必须接受项目部三级安全教育并考试合格后方可上岗作业。

2、上班必须按规定着装，正确使用个人安全防护用品，正确佩戴安全帽、穿绝缘胶鞋，在高处作业、临边作业时必须系好安全带。

4、 必须严格执行安全技术交底，按照专项安全技术措施及安全操作规程进行施工作业，严禁疲劳作业。

5、 使用振动棒时需佩戴绝缘手套，电缆线应是用绝缘钩挂设，严禁拖地。


	需穿戴的劳动防护用品
	安全帽、安全带、防滑鞋等

	应急处置措施
	1、 当事故发生时，立刻向项目安全总监或现场负责人报告事故情况并立即抢救伤员。
2、 对危险区域人员应紧急疏散、严禁围观，防止二次事故发生。
3、伤者轻微的体外创伤不需要缝合的，可用生理盐水进行清洗，用酒精进行消炎，敷上消炎药，进行包扎即可，伤口出血在专业医护人员到来前，可先按照进场教育时学习的止血法进行止血，。

4、如遇骨折等严重情况，为了避免二次伤害，严禁挪动伤者，听从项目部应急小组人员安排，及时妥善就医。

5、对受迷的者情况允许先采取人工呼吸，以待专业医生救治。

电话报告：安全管理人员：       主要负责人：微信公众号：每日安全生产

	安全警示标志
	[image: image31.png]


    [image: image32.png]


  [image: image33.png]<





	告知人：（签名）
	
	接受人：（签名）
	


岗位安全风险告知卡

	作业名称
	垂直运输作业

	作业对象
	施工升降机司机
	危险等级
	重大

	主要危害因素
	1、1人的因素：①冒险心理：疲劳作业、冒险蛮干施工升级及司机无证上岗。②操作错误：违章作业，未按操作规程施工。③违章指挥：信号工违章指挥（未严格执行十不吊）
2、 防护缺陷：未正确使用个人劳动防护用品：未正确佩戴安全帽。

3、信号缺陷：无信号设施：未能设置楼层呼叫器；
4、信号不清：呼叫器信号不清晰

5、运动物伤害：构配件及工具等坠落物伤害


	易发生事故类型
	 高处坠落、起重伤害、物体打击

	岗位操作注意事项
	3、 施工升降机司机必须经有关部门考核合格，取得特种作业人员操作证书，方可上岗。
4、 进场需经安全教育考试合格后方可上岗。
5、 必须严格按安全操作规程操作，严禁超载，严禁超员（载人不得超过8人）。

6、 使用前应先试车，其安全装置必须检查可靠灵敏。

7、 当遇大风（6级及以上）、浓雾和雨雪等恶劣天气时，应停止作业。

	需穿戴的劳动防护用品
	安全帽、安全带、防滑鞋等

	应急处置措施
	1、 当事故发生时，立刻向项目安全总监或现场负责人报告事故情况并立即抢救伤员。
2、 对危险区域人员应紧急疏散、严禁围观，防止二次事故发生。
3、伤者轻微的体外创伤不需要缝合的，可用生理盐水进行清洗，用酒精进行消炎，敷上消炎药，进行包扎即可，伤口出血在专业医护人员到来前，可先按照进场教育时学习的止血法进行止血，。

4、如遇骨折等严重情况，为了避免二次伤害，严禁挪动伤者，听从项目部应急小组人员安排，及时妥善就医。

5、对受伤昏迷的者情况允许先采取人工呼吸，以待专业医生救治。

电话报告：安全管理人员：       主要负责人：微信公众号：每日安全生产

	安全警示标志
	[image: image34.png]


  [image: image35.png]


  [image: image36.png]




	告知人：（签名）
	
	接受人：（签名）
	


