
应急预案演练方案

                                                     编号：AQ-演练方案-

	应急预案名称
	火灾事故应急预案

	演练类型
	全范围演练
	演练组织部门
	生产车间

	演练参加部门
	全体员工
	参见人员
	应急救援队伍

生产现场人员

	演练时间
	2022.6.17
	演练负责人
	

	演练实施方案：

1、演练场景：在生产车间发现火灾事故。

2、对参加应急演练人员进行培训，讲解演练场景、事故报告、应急相应程序、现场应急处置措施（应急抢险、抢救、救护、逃生疏散、警戒、应急物资供应等）、应急结束、现场恢复、总结讲评、后期处置等内容的培训。

3、现场作业人员发现火灾事故后，初步判断预警级别，立即报告现场负责人火灾事故的性质、位置和程度。

4、现场负责人确认后立即报告应急救援总指挥，总指挥迅速判断事故状态及事故影响范围，决定启动生产安全事故应急预案并按局部预警相应程序发出预警信号，通知应急救援成员立即赶到现场，履行职责实施救援。

5、按全体响应程序实施应急抢险、救护、逃生疏散、警戒、应急物资供应等内容的应急救援。

6、经过实施应急救援后，待应急结束的条件成熟后，总指挥宣布应急结束。

7、实施现场恢复，进行清理现场、人员清点和撤离、警戒解除、清理净化事故现场，并按照规定要求处理废弃物。

8、根据应急预案的要求进行应急演练过程的现场讲评，总结成熟、符合预案的方面和不足，做好应急预案的相关记录。

9、根据应急演练的现场总结讲评找出的不足部分，对预案进行修订。

	演练方案批准意见：

                                  批准人（签字）：

    年    月   日


保管部门：办公室                                                    保存：3年
应急预案演练记录
                                                     编号：AQ-演练记录-
	演练时间
	
	演练地点
	生产车间

	演练名称
	火灾事故应急演练
	指挥人
	

	参与人员：

全体员工

	演练过程：

首先由指挥人对参演人员就生产安全事故应急预案的相关要求、灭火要点以及灭火器使用方法进行讲解。

指挥人宣布演练开始。

员工发现火情，立即报告安全负责人；宿舍起火，现场正在灭火，无人员伤亡，请马上进行灭火救援。

安全负责人立即报告总经理，总经理根据情况立即启动生产安全事故应急预案并按局部预警响应程序发出预警信号，通知应急救援成员立即赶赴事故发生现场。

义务消防队员立即手提干粉灭火器进行灭火演练，最终将火扑灭。

组织其他人员逃生疏散、现场警戒、抢救伤员等。

最后，指挥人负责清点人数，组织人员清理现场，进行演练小结，宣布解除警报，演练结束。

	单位主管领导签字：
	记录人签字：


保管部门：办公室                                                    保存：3年
应急预案演练效果总结、评估

                                                     编号：AQ-演练评估
	演练名称
	     火灾事故应急演练

	演练时间
	
	演练地点
	生产车间

	参加人：

   全体员工



	效果评价及完善意见：

1、 效果评价：

     通过本次火灾事故应急演练，所有参演人员能及时发现事故，判断预警级别、按报告程序报告，应急指挥系统能在接到报告后迅速判断事故状态、启动预案、按应急响应程序发出信号、通知应急救援组成员实施应急救援、实施应急救援过程、火灾扑救措施实施正确，人员疏散迅速、治安警戒得当，应急结束时机合理，现场恢复正确，基本上符合应急预案的要求。但应急救援人员参加救援时的动作不是很逼真，疏散人员有嬉笑现象。

2、 完善改进意见：

加强应急预案培训，使参演人员把演练过程当作实战救援、真实的逃生疏散，掌握应急知识、技能，一旦发生事故时，能熟练运用，达到实战的要求。



	评价人签字：


	指挥人签字：


保管部门：办公室                                                    保存：3年
