应急演习记录

编码：QR/C3/7-20-03
	时间
	20090216
	地点
	矿机关办公楼
	总指挥
	常力
	协调员
	陆涛

	参加人
	矿机关领导和四个办公室工作人员共计40人

	演
习
内
容
	矿机关办公楼发生火灾，并可能造成人员伤亡。

1综合办李主任发现办公室起火后，立即联系该办公室的人员，人在厂里开会不在矿里，李主任找到钥匙开门后，李宝林用就近的灭火器进行灭火，发现火势无法控制，便通知火灾扑救组。

2火灾扑救组成员到位后，根据对火势进行判断，决定《第三油矿机关办公楼火灾应急预案》。发现火势控制不住，拨打火警电话5859119。
3一楼生产调度员颜景胜，立即通知机关办公楼应急领导小组成员。
4在保证自身安全的前提下，火灾扑救组穿好保护用品，利用灭火器、楼内消防栓进行灭火，防止火势进一步扩大。

5疏散组迅速到位，按照安全指示标识，对各楼层人员进行疏散。

6疏散组进行人员疏散的同时，要尽力维护好现场秩序，防止发生人员拥挤踏伤。

7外围警戒组及时对办公楼周围车辆进行清理，设定安全警戒线，为引导消防车辆进入做好必要准备。

8救护组将人员疏散至安全地点后，立即清点人数，并将人数报告给总指挥。
 

	演
习
总
结
	这次火灾救援演习中，按照“保护生命、环境和财产”优先权排列实施应急救援，各应急小组分工明确，及时疏散了人员、扑灭了火灾。通过演习，锻炼了火灾应急领导小组的实战能力，提高了全体职工安全防火意识，学习了火灾救护的一些基本措施，同时也对预案的实用性进行了验证。

这次演习也暴露出有些员工面对突发事故反应速度较慢，对基本设施的使用不熟练，需要在今后工作中，进一步增强安全意识和技能。


保存部门：矿HSE监督办公室                             保存期限：1年
