
   Xx、车间

火灾爆炸事故现场处置应急演练方案

1演练目的

通过对设定事故的应急演练，检验《车间现场处置方案》的可行性，明确车间各岗位各级人员应急管理和处置突发自然灾害的工作职责，提高员工果断快速应对火灾事故的应急处置能力，确保车间在发生事故时，抢险救灾工作能高效有序地进行，最大限度地减轻事故造成的人员伤亡、财产损失。进一步提高车间应急队伍及员工应对突发事件的应急处置能力，持续完善事故应急救援预案。
2演练课目

应急响应、应急疏散、灭火演练、伤员抢救、应急救援 
3演练地点

车间工序

4演练时间

2016年5月20日13：30－14：00
5参加演练人员 

车间全体员工

6应急组织机构

6.1总指挥部

演练总指挥：翟雪平

职责：

（1）负责火灾发生时的《车间火灾爆炸现场处置方案》的启动；

（2）负责调配灭火、疏散、抢险力量并做好与消防、医院的联络、配合及协调工作；负责灭火、应急疏散的总体决策和实施，有效控制和消灭初起火灾；

（3）根据现场情况，划定警戒区域，禁止无关人员和车辆进入警戒区，疏散危险区域内的人员和车辆；

（4）负责调配灭火、疏散、救助器材。

6.2灭火行动组  
成员：张正茂、李小旺及乙班、丙班全体人员

职责：

（1）坚持“先控制、后消灭；救人重于救火；先重点后一般”的原则进行火灾扑救与控制；

（2）灭火时，应根据火灾情况和本身力量，灵活运用灭火原则。对于能扑灭的火灾，要抓住战机，迅速消灭；如果火势大，灭火力量相对较薄弱或因其它原因，不能立即扑灭火灾时，就要把主要力量放在控制火势发展或防止爆炸等危险情况发生上，为防止火势扩大，彻底扑灭火灾创造有利条件；

（3）在灭火力量较强时，灭火和救人可以同时进行。在灭火力量较弱时，要把疏散救人放在第一位。灭火行动组可以现场进行分工，主要力量疏散救人，其他人员进行灭火。

6.3通讯联络组

成员： 郝春光、程小宁

职责：

（1）当（第一发现事故或紧急情况者）在发现发生事故或紧急情况下，应立即发出警报，并用电话向分厂应急中心（ -----）报警。

（2）报警人员报警内容
a发生事故的具体地点；
b事故类型（火灾、爆炸等）；
c有无人员伤亡；
d事故严重程度。
6.4安全救护组 

成员：李小旺、郝春光

职责：

（1）划定火灾时的安全区域；

（2）划定火灾现场的警戒区域；

（3）负责现场和警戒区域的安全和警戒工作；

（4）协助120急救人员进行伤员抢救；

（5）负责准备应急急救医疗器械和基本药品。

6.5现场救援组

成员：张正茂、李小旺

职责：

（1）在演习总指挥部的统一领导下，负责事故现场抢险救援的指挥工作及时向总指挥部汇报灾害事故处置情况和意见、建议。

（2）进行侦察，了解、掌握事故危险品的性质、数量情况、波及范围，以及被困、危及人员情况。

（3）负责指挥电工班人员切断灭火救援现场危险部位的电源，保障电气安全。

（4）在演习总指挥的统一领导下，负责事故现场火灾扑救和防止事故扩大及火灾蔓延的应急处置指挥工作。

6.6现场警戒组

成员：郝春光、程小宁

职责： 

（1）在演习总指挥部的统一领导下，负责演习现场的安全警戒，疏散演习区域内的人 员、车辆，确保演习现场秩序井然有序。

（2）严格限制无关人员、车辆进入演习现场。

（3）负责指挥观摩演习来宾车辆停放工作。

（4）必要时疏散人员，并在人员疏散区域进行警戒。
6.7医疗救护组

成员:医疗室
职责：在演习现场适当的位置设立医疗救护点，负责现场救护、治疗工作；负责护送伤员到医院救护；负责统计伤亡人员情况。

6.8现场应急指挥部

指挥部：负责对整个演习准备阶段的工作协调，设计演习方案，布置演习场地（模拟火情），部署作战任务，下达作战命令，控制演习进程。根据现场情况变化，实施随机指挥。
7演练方案

7.1事件经过：
7.1.1、2016年5月20日，13：30，车间因机械手抓顶丝松动、脱落，造成抓药盒时未加紧，在回转的过程中使药盒甩出，药洒落在正在运转的设备上，经过摩擦，产生火花引起火灾并且伴随爆炸。监控人员程小宁在监控1-6#设备机卷制产品的过程中，发现6#设备间有火花产生并发生燃烧。立即按下紧急停机按钮，切断所有电源，并用扬声报警器通知车间内人员“6#设备间着火了，赶紧组织救援”。迅速通知厂应急中心（安环部）和车间主任翟雪平、班组长郝春光。随后跑去配电室关掉动力电电源。中间监控室在接到报警后立即按下7-10#设备的紧急停机按钮，关闭配电室所有电源后，迅速组织无关人员撤离至工房西侧的应急集结地，并清点人数。班组XXX在接到报警后，立即拨打-----向分厂报告。在火势不大的情况下，张正茂提起设备间门口的灭火器进行扑救，相邻工序操作工李小旺听到报警后随即前往支援，现场人员程小宁、李小旺迅速跑向车间消防栓箱处拉出消防栓灭火进行灭火。同时车间主任翟雪平在接到报警后指挥着火现场人员开展火灾自救、伤员抢救，转移炸药、半成品等易燃易爆危险物品，现场救援组利用车间现场配备的灭火器、消防栓进行自救调集本组人员携带灭火器，在车间主任的带领下开展灭火。（按照职责要求，坚持“先控制、后消灭；救人重于救火；先重点后一般”的原则进行火灾扑救与控制。根据火灾情况和本身力量，灵活运用灭火原则。对于能扑灭的火灾，要抓住战机，迅速消灭；如果火势大，灭火力量相对较薄弱或因其它原因，不能立即扑灭火灾时，就要把主要力量放在控制火势发展或防止爆炸等危险情况发生上，为防止火势扩大，彻底扑灭火灾创造有利条件。在灭火力量较强时，灭火和救人可以同时进行。在灭火力量较弱时，要把疏散救人放在第一位。灭火行动组可以现场进行分工，主要力量疏散救人，其他人员进行灭火。）
7.1.2指挥组现场指挥
现场指挥组向全厂发出事故警报，各车间现场员工接到警报后按照预案的规定，立即停止作业，在班组长的带领下，从作业现场撤离，到安全地点集结，并清点人数，并及时向车间主任报告人员疏散情况。
7.2.3 先由现场班组长XXX检查有无其它危险因素，抢险组组织人员将伤者搀扶到安全地带，由救护组进行抢救，等待120急救中心进行救助。
7.2.4 事故现场由现场警戒组进行保护，待调查组到达后，对事故调查确认，取证充分记录后，经请示同意再清理事故现场。
7.2.5  13：33警戒组将事故现场隔离，现场保卫拉警戒带进行隔离，并协调进入的救援人员进入灭火地点，禁止其他无关人员进入。
7.2.6  13：35事故得到彻底控制
7.2.7  13：40，
（1） 现场警戒组报告：
已设警戒线，输通安全通道，维护现场秩序，汇报完毕。
（2）现场抢险组报告： 
火情以得到控制，正在清理现场汇报完毕。
（3）安全救护组报告：
伤员已经初步抢救，运往医院，救援人员无伤亡，汇报完毕。
7.2.8  13：45 现场应急小组组长发布命令：
由于各行动组协调作战，火情得到有效控制，结束应急状态，解除警报，并向车间发布警报解除的通知。
7.2.9   13：50召集人员集合列队，由应急总指挥对本次火灾演练进行讲评。
7.2.10  14：00， 应急总指挥宣布解散。

8演练现场规则

8.1演习过程中所有消息或沟通必须以“这是一次演习”作为开头或结束语，事先不通知开始日期的演习必须有足够的安全监督措施，以便保证演习人员和可能受其影响的人员都知道这是一次模拟紧急事件；

8.2参与演习的所有人员不得采取降低保证本人或公众安全条件的行动，不得进入禁止进入的区域，不得接触不必要的危险，也不使他人遭受危险；

8.3演习过程中不得把假想事故、情景事件或模拟条件错当成真的，特别是在可能使用模拟的方法来提高演习真实程度以那些地方，如使用烟雾发生器、虚构伤亡事故和灭火地段等，当计划这种模拟行动时，事先必须考虑可能影响设施安全运行的所有问题；

8.3演习不应要求承受极端的气候条件或污染水平，不应为了演习需要的技巧而污染大气或造成类似危险；

8.5参演的应急响应设施、人员不得预先启动、集结，所有演习人员在演习事件促使其做出响应行动前应处于正常的工作状态；

8.6除演习方案或情景设计中列出的可模拟行动及控制人员的指令外，演习人员应将演习事件或信息当作真实事件或信息做出响应，应将模拟的危险条件当作真实情况采取应急行动；

8.7所有演习人员应当遵守相关法律、法规，服从执法人员的指令；

8.8控制人员应仅向演习人员提供与其所承担功能有关并由其负责发布的信息，演习人员必须通过现有紧急信息获取渠道了解必要的信息，演习过程中传递的所有信息都必须具有明显标志；

8.9演习过程中不应妨碍发现真正的紧急情况，应同时制订发现真正紧急事件时可立即终止、取消演习的程序，迅速、明确地通知所有响应人员从演习到真正应急的转变；

8.10演习人员没有启动演习方案中的关键行动时，控制人员可发布控制消息，指导演习人员采取相应行动，也可提供现场培训活动，帮助演习人员完成关键行动。

9应急演练前的准备

9.1演练前1－2天，用交接班通知全厂职工及相邻各部门，以免引起不必要的恐慌；

9.2策划组对参演人员进行培训，让其熟悉企业应急预案、演练方案和评价标准；

9.3培训所有参演人员，熟悉并遵守演练现场规则；

9.4准备好模拟演练响应效果的物品和器材；

9.5演练前，策划人员将通讯录发放给控制人员和评价人员；

9.6安全科准备好摄像器材，以便进行拍摄图片及摄像，做好资料搜集和整理。

10过程危害识别、防范措施及工作要求

10.1危害识别

 1）演练现场使用的演练道具在搬运时容易砸伤演练人员；

2）使用灭火器灭火时演练人员站位不正确，容易发生烟气吸入、烧伤等伤害；

3）搬运伤员时由于搬运方式不正确容易伤及演练人员。

10.2防范措施

1）演练人员要听从指挥，不得私自、盲目行动；

2）演练人员要正确操作灭火器，灭火时站在上风口，与着火点保持3米以上距离，使用二氧化碳灭火器时要戴手套防止冻伤；

3）演练人员搬运物品时要拿稳抓牢，防止搬运过程脱落伤人；

10.3工作要求

1）参加演练人员要穿戴工服着装，按时到达演练现场；

2）各相关单位做好应急演练物资的准备工作；

3）参加演练人员要听从现场指挥部统一指挥和安排；

4）安全科负责演练过程的资料收集报道工作；

10.4演练前准备

演练开始前，车间主任宣读演练方案并对参加应急救援的人员进行教育培训，确保演练安全有序进行，班组长对灭火器的正确使用进行现场示范讲解，确保安全使用灭火器；

10.5各组处置方案

10.5.1灭火行动组处置方案

1）灭火行动组在接到火警后，携带灭火器迅速赶往失火地点，听从现场指挥的统一指挥实施灭火，火人员要站在上风口；

2）救火过程中，，关闭电源，停运制索机及其他用电设备，切断着火点附近全部电源；假设发现有人被困，应先救人，后救火；假设着火现场有，易燃易爆危险物品，应迅速组织人员将易燃易爆危险物品转移到安全地点；

3）灭火要确定无爆炸危险情况下进行扑救，如不能确定有无爆炸危险的，抢险人员应以紧急疏散为主，将人员撤离至安全区域，现场总指挥、副总指挥的命令。

10.5.2通讯联络组现场处置方案

1）通讯联络组接到火警后，立即组织本组成员到达火灾现场；

2）根据总指挥的要求，调配抢险车辆、疏通通往火场的道路交通、安排人员在关键路口迎接消防车、调集就近站应急人员赶赴火灾现场、调运就近站灭火器及正压式空气呼吸器等抢险物资送达火灾现场；

3）及时反馈火灾进展情况，保障火灾现场与外界的信息畅通和寻求相邻单位支援的联络工作。

10.5.3安全救护组现场处置方案

安全防护组接到火警后，立即组织本组成员携带安全警戒线应急疏散安全点标志牌、应急救护箱等应急救援物资赶赴火灾现场，划定安全区域、警戒区域，安排人员在关键路口迎接医院救护车，协助医院急救人员进行伤员抢救。
11应急演练总结与追踪

     在演练结束2周内，策划组根据评价人员演练过程中收集和整理的资料，以及演习人员和总结会中获得的信息编写演练总结报告。策划组应对演练发现进行充分研究，确定导致该问题的根本原因、纠正方法、纠正措施及完成时间，并指定专人负责对演练中的不足项和整改项的纠正过程实施追踪，监督检查纠正措施的进展情况。

12附件

附件1：参加演习人员签到表

演练签到表​​​​​​​​​​​​​​​​

时间：                                     记录编号：YK/AQ-JL-003                                      

	姓名
	部门
	姓名
	部门
	姓名
	部门

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件2：本次演习所需应急救援装备、器材

	名称
	数量
	名称
	数量

	手持扩音器
	1只
	消防水带
	7根

	防护镜
	10副
	防毒面具
	12只

	急救箱
	1只
	橡胶手套
	12副

	警示带
	4根
	8KG干粉灭火器
	12只

	室外消火栓
	2只
	照相机
	2台

	消防扳手
	2把
	
	


PAGE  
                                            9 / 9

