触电人身伤亡事故预案演练方案

一、目的：为了提高电气运行人员的安全意识，并通过演练使电工清楚认识到安全的重要性，教导全体人员要遵守电业安全工作规程，做到凭票工作和凭票操作，认真执行好保证安全的技术措施，同时做好监护工作。当发生意外触电事故时，做好临危不惧，保持清醒头脑，尽快按触电急救方法和步骤进行合理施救，想方设法避免死亡事故的发生。特制定此方案

二、演练时间

2017年12月28日9：:00

三、演练地点

2#变电站配电室

- 参加人员

电仪车间安全管理人员及电气运行班人员

- 演练物品

- 绝缘棒或干木棍

- 急救药箱1个（创可贴、紫或红药水、医用胶布、医用纱布、医用酒精、剪刀等）

- 担架1副

- 演练事故背景

电工在配电柜检修作业时，没有停电，使用扳手时触电导致事故发生。

- 演练成员以及职责分工

1.总指挥:吴永芳

负责应急演练方案的审批，演练进度的监督和控制，演练后的点评。

2.现场指挥：杨斌

负责事故演练预案的编制、演练准备工作、现场监督管理工作。

3.演练救援组长：孟兆飞

负责演练伤员具体人的确定（1人），抬担架人员的确定（2名），现场维护人员的确定（2名），与现场指挥的配合等

4.现场断电：宋友平

5.现场急救：袁学军  张学义

- 演练具体步骤

- 两名电工在2#变配电室进行检修作业，一人去值班室取工具时听到隔壁配电室传来一声“啊”随即该电工立刻前去查看，发现正在检修作业的电工依靠在配电柜上。

- 该名电工立刻大声呼喊“***触电了”并通知工段长。

- 工段长立即指挥电工“拉闸断电”并通知车间主任

- 车间主任在赶往配电室途中通知电仪车间应急救援小组成员赶到2#变配电室进行救援。

5-1应急救援人员到达现场后确认已断电，用干木棍将触电人员与配电柜脱离开，用担架抬到室外平放，立即检查触电者全身情况，特别是呼吸和心跳。发现呼吸、心跳停止时，应立即就地抢救， 对其进行心肺复苏。同时班组人员拨打120急救电话求救。

5-2本次演练对象为呼吸心跳停止者。（1）轻症患者，即神志清醒，呼吸心跳均存在者。让伤员就地平卧，暂时不要站立或走动，防止继发休克或心衰。同时给予严密观察。（2）呼吸心跳停止者，立即对其进行心肺复苏。双人进行：每按压胸部5次，吹气一次，反复进行直至恢复心跳和呼吸）；

5-3“触电者”恢复心跳和呼吸后，继续平躺着观察其精神状态，待医生来后，用单架平抬离开送医院继续救治

电仪车间

2017年12月