
触电事故应急处置卡
	重点岗位
	电工、维修工、配电室

	应急处置流程

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	应急处置措施

	1、断电：现场发现人员触电，应先对事故设备断电，防止救人时发生救援人员触电事故，扩大事故影响程度。
2、救治：呼喊周围工作人员帮忙，设法将触电人员与事故设备分离，如设备未断电应使用绝缘工具将触电人员与事故设备分离。做心肺复苏，并拨打120急救，派人员到门口接车。救治后画出伤者位置，保护现场。必要时在事故现场设置警戒区，以免其他人员发生事故或破坏现场。
3、上报：上报车间负责人，讲清事故发生地点、受伤人数、人员伤势、现场救治情况等信息。车间负责人确认后逐级上报。
4、恢复：触电事故人员得到救治后，应对事故设备电气线路的安全状态重新进行确认，在确认安全后，经公司领导同意方可恢复供电及生产。

	公司24h应急电话：

应急救援指挥中心：

消防：119               公安：110             急救：120


接警





事故发生





警情判断


响应级别





信息反馈





应急启动





N





关闭





Y





救援行动





事态控制





应急结束





申请增援





扩大应急





N





Y





人员救助





警戒与交通管制





医疗救护





人员疏散





现场监测








更多优惠资料下载：http://www.55top.com


德信诚培训网

