
触电事故应急演练方案

编  写：

审  核：

审  批：

工程局有限公司XXX项目部

二〇二〇年四月

XXX项目部

触电事故应急演练方案

一、演练目的

为了保障XXX项目部安全生产、保证工人生产过程中的安全与健康，避免或减少因事故和生产过程中发生的人员触电和财产损失，切实保障作业人员及员工生命财产安全。通过对设定事故的应急演练，检验项目部触电事故应急救援预案的可行性和可操作性，提高应急队伍避险、抢险、救灾实战能力，不断提高项目部应急救援工作总体水平，特举行本次演练。

二、演练内容

XXX项目部人身触电事故应急演练。

本次演习分为两部分：

1、事件发生后应急响应的演练；

2、现场进行心肺复苏法实操演习。

三、演练时间

四、演练地点

五、场景设计

2018年X月X日上午X时，XXX项目部一名作业人员在作业时，踩到裸露的电线，造成人身触电伤害，倒地昏迷。

六、现场演练领导小组

总指挥：(项目经理)

副总指挥：(安全总监)

解说员：XXX
七、演练人员分组及演练任务

1、演练组

成员：（伤者）  （电工）  （工友）

（安全员）

负责演练触电伤者及现场安全员。

2、现场抢险组

组  长： 

成  员： 

职  责：负责现场应急突击抢险，营救伤员；负责伤员紧急救护、保护、转移。
3、技术保障组
组  长： 

成  员： 

职  责：负责针对事故发生情况、级别、发展趋势制定现场救援方案，指导现场抢险组开展现场救援工作。
4、后勤保障组

组  长： 

成  员： 

职  责：负责应急抢险所需物资、设备、车辆以及食品的供应；负责应急用电、通讯、供水的抢修工作；提供应急救援所需的资金。

5、宣传报道组

成  员： 

职  责：负责现场照相和后期宣传报道。要求拍摄各应急小组演练过程。人员到场签到指引入场工作。

8、 活动流程

1、由副总指挥组织入场引导各抢险队人员到指定地点列队。项目部（20人）、综合队(9人)、作业一队(10人)后勤保障组、作业二队(10人）现场抢险组、作业三队(10人)技术保障组（9:30-9:45）

2、主持人介绍与会领导、嘉宾及各演练组人员（9：45-9：50）

3、项目经理进行演练前动员讲话9：50-9：55

4、副总指挥宣布演练开始9：55

5、应急演练活动9：55-10：15左右（按照演练步骤附件1）

6、全体人员集合；10：15—10:20

7、演练总结讲话（项目经理）10：20-10：30

九、演练步骤 

附件1

十、演练需准备的物资
1、照相机 ；2、对讲机；3、线手套；4、三级配电箱；5、车辆；6、急救箱；7、扩音喇叭；8、桌椅；9、演练横幅

十一、演练过程中需注意事项
1、各演练小组根据演练方案要求认真安排部署演练内容，熟悉演练脚本，并准备好所用物资及工具。

2、演练过程中所有人员应严肃认真，不得慌乱，应按照演练步骤严格进行。

3、对演练过程中存在的突发事件，现场指挥可具体安排处理。

4、演练最终形成评估报告，经项目部经理审批后作为修改应急预案和规范完善提高应急响应能力的依据。

5、拨打120救援电话请求急救中心支援。报告内容：单位名称、地址、受伤程度、受伤人数、联系电话。
附件1：

演练过程：

一、应急预案启动

解说员：项目部员工（伤员）在（事故地点）现场作业期间，踩到裸露电线，造成触电受伤，倒地昏迷。

解说员：发生事故后，工友大声呼救，（安全员）立即赶到现场，并找到一根干燥的木棍将电线拨开，同时向周围人员大声呼救。

项目部的专职（电工）闻讯，也立即赶来了事故现场，立即切断电源，并第一时间投入到了伤员抢救中。

（安全员）：“有人触电啦，快来救人！快来救人啊！”

解说员：项目安全总监（副总指挥）听到呼救声也立即赶到了现场，简单了解情况后，通过对讲机将事故现场情况报告给了应急救援总指挥（项目经理）。（总指挥）接到通知后立即启动了应急救援预案，并赶赴现场。

（副总指挥）：“(项目经理)，工地现场有人踩到裸露的电源线，受伤昏迷，伤势较重。”

（总指挥）：“（副总指挥）！立即对伤员进行急救，迅速启动咱项目部触电事故应急救援预案！我马上往现场赶”
解说员：按照项目部《触电事故应急预案》内容，（副总指挥）通过对讲机向项目部各应急救援小组告知了事故发生情况，并请求救援。

二、现场处置

解说员：各小组陆续到达了现场。

（副总指挥）：“（现场救援组组长），请立即组织对伤员进行现场急救，保证伤员生命安全。”
解说员：现场救援组组长，带领人员赶赴了现场，并及时开展了急救！

（副总指挥）：“（技术保障组组长），请检查周边环境，发现隐患，及时排除”。

解说员：技术保障组组长带领人员赶到现场后，立即对事故现场周边环境进行隐患排查，结合实际，制定了救援方案。

（副总指挥）：“（后勤保障组组长），立即对现场进行警戒，无关人员车辆不得进入，疏导交通，确保救援车辆通行无阻。”

解说员：后勤保障组成员赶到现场后，对现场进行了警戒、维持秩序、疏导交通。在各个位置拉起了警戒线，并形成一个救援通道。
同时，（副总指挥）安排人员及时联系120急救车辆。

（副总指挥）：“（宣传报道组成员），马上拨打120，去路口接应应急救护车，带领急救车辆进入现场。”

（宣传报道组成员）：“喂，120吗。XXX工地，有一人发生触电事故，伤员情况不明，地址在XXX，联系电话：XXX,请马上来救援!”

 解说员：经检查发现，伤员心跳呼吸都非常微弱，现场抢险组立即用“人工呼吸法”和“心脏胸外挤压法”对伤员进行了紧急救治。对伤者的伤势进行了检查。（人工呼吸和胸外按压方法：人工呼吸时一手扶住额头，一手向上抬起下颚使伤员呼吸道自然畅通，口与口之间要严密、捏住鼻孔、一次吹气量大约为深吸一口气吹出的气量，吹气结束松开口鼻；胸外按压时要找准部位，一手放在另一手之上，呈半握状态，手臂垂直，频率每分100次左右，按压深度5~6CM。胸外按压与人工呼吸比为30:2）。此时，我们的救援组成员，对伤者正在进行抢救。

解说员：经过几分钟的心肺复苏抢救，伤员已经恢复了心跳和呼吸，（伤员有咳嗽反应）但随时有骤停的危险，抢救人员保持对伤员的看护，都在焦急等待着应急救护车的到来。
（2分钟后）救护车到来，对伤员实行紧急救助。

（副总指挥）：（项目经理），通过紧急救治伤员暂无生命危险。

（总指挥）：收到，继续观察伤者情况对伤者进行看护！
解说员：这时后勤保障组带领应急救护车到达现场，众人帮忙将伤员抬上救护车。救护车离开将伤员送往医院。至此，本次应急演练现场救援结束。（副总指挥）向项目经理（总指挥）做了汇报。

（副总指挥）：“报告(项目经理)，项目部按照既定演练计划完成演练，受伤人员通过现场急救，无生命危险。已运送至医院，继续救治观察，并安排了人员全程陪同。演练是否可以结束，请领导指示。”

（总指挥）：演练结束。

（副总指挥）：请项目经理做演练总结讲话。

（总指挥）：“通过本次演练活动，使广大员工对触电安全常识有了进一步的了解，普遍掌握了一些触电应急的知识和技巧，增强了大家的安全防范意识，对抗突发事件的应变能力有所提高，强化应对触电安全事故的自救和抢险技能，提高了快速反应能力、应急救援能力以及协同作战能力，提升了项目应对触电安全事故的能力。”

至此，演练全部结束。

